## База данных по тех.состоянию эл
Приложение 1.3 и 1.4
Об объектах электросетевого хозяйства и уровне их физического износа МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2023г.
Предприятие Населенный пункт | Электрические линии | [20 empty] | Трансформаторные подстанции
| ВСЕГО |  |  | в том числе
|  |  |  | ВСЕГО |  | Воздушные | [7 empty] | ВСЕГО |  | Кабельные | [5 empty] | Количество,шт | Установленная мощность, кВА | Износ,%
[6 empty] | 0.4кВ |  | 6кВ |  | 10 кВ |  | 35 кВ |  |  |  | 0.4кВ |  | 6кВ |  | 10 кВ
| протяженность, км | износ,% | Из общей протяженности электрических сетей ветхие, подлежат замене, км | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,% | протяженность, км | износ,%
п.Ванино | 88.02 | 83.1 | 2 | 59.63 | 82.4 | 40.86 | 76.1 | 0 | 0 | 18.77 | 88.7 | 0 | 0 | 28.39 | 83.8 | 13.53 | 78.2 | 0 | 0 | 14.86 | 89.4 | 50 | 25203 | 88.7
п.Высокогорный | 37.74 | 86.3 | 4.1 | 33.72 | 87.3 | 21.46 | 82.8 | 0 | 0 | 12.26 | 91.8 | 0 | 0 | 4.02 | 85.3 | 3.33 | 89.3 | 0 | 0 | 0.69 | 81.3 | 18 | 9260 | 89.2
п.Токи | 19.67 | 80.75 | 1.63 | 16.96 | 77.6 | 5.58 | 71.1 | 0 | 0 | 11.38 | 84.1 | 0 | 0 | 2.71 | 83.9 | 1.39 | 86 | 0 | 0 | 1.32 | 81.8 | 10 | 4260 | 87.3
п.Орочи ф.Дома | 0.55 | 95.895 | 0 | 0.4 | 97.39 | 0.4 | 97.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 94.4 | 0.15 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.Орочи | 7.78 | 57.05 | 0 | 7.45 | 62.45 | 7.24 | 62.2 | 0 | 0 | 0.21 | 62.7 | 0 | 0 | 0.33 | 51.65 | 0.22 | 64.5 | 0 | 0 | 0.11 | 38.8 | 1 | 800 | 33.9
п.Датта | 11.827 | 42.55 | 0 | 11.827 | 85.1 | 9.41 | 86.9 | 0 | 0 | 2.417 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2660 | 40.1
п.Хуту | 2.22 | 96.5 | 0 | 2 | 97.1 | 2 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 95.9 | 0.22 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.Като | 1.08 | 96.5 | 0 | 0.87 | 97.1 | 0.87 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 95.9 | 0.21 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.Кенада | 61.313 | 61.6333 | 8.7 | 60.973 | 27.3667 | 18.113 | 68.8 | 0 | 0 | 2.18 | 7.7 | 40.68 | 5.6 | 0.34 | 95.9 | 0.34 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2960 | 5.8
п.Октябрьский | 81.656 | 83.2167 | 2.039 | 71.431 | 66.4333 | 43.471 | 99.3 | 0 | 0 | 27.96 | 100 | 0 | 0 | 10.225 | 100 | 4.145 | 100 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 26 | 13560 | 99.8
Итого | 311.856 |  | 18.469 | 265.261 |  | 149.404 |  |  |  | 75.177 |  | 40.68 |  | 46.595 |  | 23.535 |  |  |  | 23.06 |  | 113 | 58703
исп.инженер Сорокина Т.А.
т.(42-137)7-25-74