## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
МУП Ванинского муниципального района "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.3 | 0.38 | 13,33 2022.01.11 | 15,05 2022.01.11 | П | 1.533 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 14,40 2022.01.11 | 17,23 2022.01.11 | В | 2.716 | ТП | КГБ ПОУ, ПЧ, дет-сад-2,СОШ-3, ЦОК-4 |  | 119 | 0 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1730 |  | 11.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
3 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6105, ф.9 | 0.38 | 10,00 2022.01.14 | 11,20 2022.01.14 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
4 | п. Октябрьский | ТП | ТП-942 | 10 (10.5) | 14,00 2022.01.14 | 15,30 2022.01.14 | П | 1.5 | ТП |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
5 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Д/с", ф."Ленинградская-2" | 0.38 | 15,20 2022.01.20 | 16,25 2022.01.20 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
6 | п. Ванино | ВЛ | ТП-201 | 10 (10.5) | 09,30 2022.01.26 | 16,00 2022.01.26 | П | 6.5 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
7 | п. Ванино | ВЛ | ТП-201 | 10 (10.5) | 09,20 2022.01.27 | 18,05 2022.01.27 | П | 8.75 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
8 | п. Октябрьский | ТП | ТП-942, ф.4, 5 | 0.38 | 11,00 2022.01.27 | 14,30 2022.01.27 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
9 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино", | 10 (10.5) | 18,30 2022.01.27 | 19,18 2022.01.27 | В | 0.8 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 949 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 27.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0
10 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф."Октябрьская" | 0.38 | 07,20 2022.01.30 | 07,40 2022.01.30 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 55 |  | 30.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
11 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.20 | 0.38 | 09,20 2022.01.31 | 11,35 2022.01.31 | П | 2.25 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
12 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 10,50 2022.01.31 | 11,20 2022.01.31 | В | 0.5 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 1017 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 31.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0
13 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.20 | 0.38 | 09,40 2022.02.01 | 11,19 2022.02.01 | П | 1.65 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
14 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.19 | 0.38 | 09,05 2022.02.02 | 10,35 2022.02.02 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
15 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.19 | 0.38 | 09,25 2022.02.03 | 11,10 2022.02.03 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
16 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.19 | 0.38 | 14,00 2022.02.03 | 14,50 2022.02.03 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
17 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 16,19 2022.02.03 | 16,30 2022.02.03 | В | 0.183 | ВЛ | КТП,скважина-3, КНС |  | 79 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 852 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 03.02.22 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0
18 | п. Октябрьский | ТП | ТП-942 | 0.38 | 09,00 2022.02.04 | 12,15 2022.02.04 | П | 3.25 | ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
19 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 17,30 2022.02.05 | 18,05 2022.02.05 | В | 0.583 | ВЛ | КТП,скважина-3, КНС |  | 79 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 852 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 05.02.22 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0
20 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.4 | 0.38 | 13,44 2022.02.09 | 14,03 2022.02.09 | П | 0.316 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
21 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6201, ф.12 | 0.38 | 09,35 2022.02.15 | 11,30 2022.02.15 | П | 1.916 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
22 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1103 | 10 (10.5) | 15,35 2022.02.15 | 16,00 2022.02.15 | П | 0.416 | ТП | котельная №2 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
23 | п. Ванино | ВЛ | ТП-691, ф.21 | 0.38 | 10,05 2022.02.18 | 11,00 2022.02.18 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
24 | п. Ванино | КЛ | ТП-6102, ф.5 | 0.38 | 13,30 2022.02.18 | 15,55 2022.02.18 | П | 2.416 | КЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
25 | п. Ванино | КЛ | ПС35/10 "Тишкино", Д20Ф | 10 (10.5) | 09,38 2022.02.24 | 10,20 2022.02.24 | В | 0.7 | КЛ | котельная №8 |  | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 116 |  | 04.02.22 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
26 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.20 | 0.38 | 10,20 2022.02.24 | 11,25 2022.02.24 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
27 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.20 | 0.38 | 13,40 2022.02.24 | 15,00 2022.02.24 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
28 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.20 | 0.38 | 09,28 2022.02.25 | 11,29 2022.02.25 | П | 2.016 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
29 | п. Усть Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 (10.5) | 14,35 2022.02.25 | 14,57 2022.02.25 | В | 0.366 | ВЛ |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 112 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 25.02.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь