## июнь2021
п/ст Тишкино
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | Ia | Iв | Iс | Io | Ia | Iв | Iс | Io
Д4ф
2 | 641 | ТР-Р | ТМ-250 № 10622
|  | 1 (общий рубильник) | Мастер пласт. окна, уличное освещение, Рыжаков база | 14 | 11 | 20 | 12 | 10 | 9 | 10 | 4
|  | 2 | а/к №2, ООО "Линкей" | 23 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | 3 | Луговая, гараж ГСЭН ул.Строителей, 11 | 5 | 12 | 0 | 10 | 6 | 9 | 1 | 7
|  | 6 | ул.Строителей | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2
|  | 7 | судебные пристава | 17 | 18 | 16 | 0 | 13 | 17 | 13 | 10
|  | 9 | кузня, Кияшко (бывшая столовая) | 31 | 20 | 20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3
|  | 10 | Янтарь котельная №6,база №2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3
|  | 11 | ИП Карюкин | 4 | 6 | 2 |  | 3 | 1 | 3
|  | шины | Грибенюк "Навигатор"
|  | шины | Лупандин (напротив КТПН бывший дальтехмонтаж)
|  |  | Сумма | 94 | 87 | 83 | 59 | 39 | 43 | 39 | 31
3 | 642 | ТР | ТМ-160 № 402111
|  | 1 | ООО "ВС МЕГА - СЕТЬ" | 15 | 19 | 28 | 9 | 1 | 15 | 1 | 1
|  | 4 | гараж Кусраев | 8.9 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 12 | 9
|  | 9 | ИП Мищенко | 15 | 24 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | 11 | АО "Интергрупп" | 0 | 41 | 8 | 36 | 11 | 12 | 23 | 8
|  | 17 | "Совгаваньмежкрайгаз", "Дальсантехмонтаж", АЗС, Карасев | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3
|  |  | Сумма | 43.9 | 90 | 68 | 67 | 27 | 34 | 42 | 22
4 | 643 | ТР №1 | ТМ-400 №12307
|  | 2 | Пищеблок | 0.1 | 3 | 5 |  | 0.2 | 4 | 3
|  | 3 | Титан | 6 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1
|  | 4 | Холодильник, пищеблок | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 3
|  | 5 | Гл.корпус | 74 | 66 | 82 |  | 49 | 52 | 60
|  |  | Сумма | 83.1 | 72 | 90.5 |  | 51.2 | 60 | 67
|  | ТР№2 | ТМ-250 № 3198
|  | 7 | прачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | пищеблок плита | 2 | 5 | 2 |  | 1 | 4 | 2
|  | 9 | прачка (резерв) | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.2
|  | 10 | Операционная | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 12 | Котельная | 2 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 2
|  | 13 | поликлиника (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Котельная (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | поликлиника (резерв) | 37 | 40 | 25 |  | 31 | 28 | 20
|  | 16 | гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | гараж (резерв) | 1 | 6 | 2 |  | 2 | 4 | 1
|  | 19 | поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шины РУ-0,4 | морг | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 42 | 52 | 32.1 | 0 | 36 | 37 | 25.2 | 0
5 | 644 | ТР | ТМ-160 № 346732 | 100 | 102 | 92 | 16 | 74 | 68 | 62 | 10
|  | шины тр-ра | Восстан.центр, билайн, мегафон | 22 | 3 | 0 |  | 22 | 4 | 1
|  | 2 | Хок.коробка,гостиница | 10 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5
|  | 3 | Больница порта | 29 | 91 | 77 | 6 | 16 | 15 | 13 | 2
|  | 5 | Дворец спорта | 31 | 33 | 37 | 3 | 34 | 38 | 35 | 6
|  | 6 | Прачечная | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2
|  | 9 | мтс | 14 | 6 | 7 | 10 | 15 | 4 | 7 | 11
|  |  | Сумма | 109 | 144 | 123 |  | 92 | 65 | 60 | 26
6 | 645 | ТР | ТСМА-160 № 2229
|  | 1 | гараж Пасюк (физ.лицо)
|  | 3 | ГСК 2 | 10 | 4 | 8 |  | 3 | 2 | 10
|  | 4 | ГСК 3 | 9 | 24 | 10 |  | 1 | 5 | 13
|  |  | Войталович жилой дом | 2 | 5 | 0 |  | 1 | 3 | 1
|  |  | сумма | 21 | 33 | 18 |  | 5 | 10 | 24 | 0
7 | 676 (646) |  | ТМ-250 б/н
|  | шины | Мосин С. С. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ф.Мосин | Мосин С. С. | 0.6 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 17
|  |  | СНТ Радуга | 10 | 1 | 11 |  | 19 | 8 | 25
|  |  | СНТ Восход | 23 | 9 | 0 |  | 17 | 8 | 4
|  |  | СНТ Восток-Ванино | 7 | 16 | 8 |  | 10 | 20 | 16
|  |  | сумма | 40.6 | 26 | 21 | 0 | 47 | 37 | 62 | 0
8 | 677 (647) |  | ТМ-100 № 1619681
|  | 2 | СНТ Приозерный | 18 | 6 | 10 |  | 16 | 21 | 14
|  | 3 | дача Григорьев | 2 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1
|  | 4 | торговый павильон (киоск) Сабиров
|  |  | Игнатченко | Ia: 1; Ia: 2
|  |  | сумма | 21 | 6 | 11 |  | 20 | 22 | 15 | 0
9 | 678 (648) |  | ТМ-100 № 1237
|  |  | Север | 21 | 15 | 7 |  | 25 | 16 | 10
|  |  | Заря | 13 | 8 | 2 |  | 15 | 15 | 16
|  |  | Рассвет | 18 | 12 | 10 |  | 20 | 21 | 11
|  |  | сумма | 52 | 35 | 19 |  | 60 | 52 | 37 | 0
10 | 649 | ф.1 | светлая 12, 14 | 5 | 0.5 | 2 |  | 7 | 2 | 3
|  | ф.2 | Вилкова четная с литерой | 6 | 10 | 8 |  | 8 | 12 | 14
|  | ф.3 | Вилкова четная | 2 | 7 | 8 |  | 5 | 12 | 19
|  | ф.4 | Бошняка, Вилкова нечетная | 1 | 2 | 7 |  | 2 | 4 | 7
|  | ф.5 | уо
|  |  | сумма | 14 | 19.5 | 25 |  | 22 | 30 | 43
11 | 6410 | ТР | ТМ-400 № 6991
|  | 1 | ул.освещение (Вилкова, Светлая, Невельского) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 | ул. Пархоменко Арсеньева 15, 17, 19, 28, Хуторок, Крымская 14,12,9,7,10,6/1,6/2,5,3,4,11 | 19 | 20 | 29 | 11 | 34 | 39 | 54 | 9
|  | 5 | Арсеньева 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,11,18,20,13,22 | 15 | 26 | 35 | 12 | 55 | 55 | 46 | 8
|  | 7 | коттеджи,УК Кристалл | 20 | 31 | 30 | 4 | 48 | 32 | 47 | 21
|  | 8 | Невельского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Светлая 8, 10 | 41 | 14 | 4 | 17 | 65 | 19 | 4 | 39
|  |  | сумма | 95 | 91 | 98 |  | 202 | 145 | 151 | 77
12 | 6411 |  | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 № 12565 | 153 | 162 | 151 |  | 151 | 163 | 151
|  |  | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 №45909 | 160 | 165 | 149 |  | 161 | 169 | 165
|  |  | сумма | 313 | 327 | 300 |  | 312 | 332 | 316 | 0
13 | 6412 |  | 10 скважина ТМ-160 № 347235 | 59 | 58 | 61 |  | 56 | 56 | 60
14 | 6413 |  | 11 скважина ТМ-160 № 1311700 | 54 | 50 | 51 |  | 53 | 50 | 50
Д7Ф
1 | 670 | ТР-Р | ГСК-8 | 11 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 8 | 11
1 | 671 | ТР | ТМ-250 № 402990
|  | 1 | Архангельский | 17 | 9 | 10 |  | 20 | 18 | 21
|  | 2 | ул. Гастелло, Якутская, склад №1, ГСК | 6 | 2 | 6 |  | 4 | 3 | 5
|  | 7 | Нестерова | 16 | 41 | 10 |  | 20 | 31 | 27
|  | 8 | ул.Каховская, ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 39 | 52 | 26 | 0 | 44 | 52 | 53
Д8Ф
1 | 680 | ТР | ТМ-160 № 851Б937
|  | 1 | Дальневосточная,6 (Мищенко) | 24 | 12 | 0 | 17 | 30 | 13 | 2 | 23
|  | 2 | магазин "Айсберг" | Iв: 2; Io: 1; Iв: 4; Io: 3
|  | 5 | Киевская ШС-3 | 26 | 24 | 18 | 4 | 31 | 29 | 17 | 7
|  | 8 | Газгольдерная ГРУ-58 | Iс: 0; Iс: 0
|  | 10 | Киевская ШС-1 | 19 | 23 | 4 | 7 | 13 | 21 | 10 | 9
|  | 11 | Киевская ШС-2 | 14 | 8 | 21 | 9 | 18 | 13 | 21 | 10
|  | 12 | Киевская ШС-4, вечерняя школа | 12 | 7 | 6 | 3 | 14 | 5 | 9 | 4
|  | 13 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 95 | 76 | 49 | 41 | 106 | 85 | 59 | 56
2 | 681 | ТР1 | ТМ-160 № 402289
|  | 1 | Чехова 7, секция "Б" | 7 | 12 | 23 |  | 25 | 14 | 20 | 0
|  | 3 | м-н "24 часа" | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0
|  | 5 | Чехова 9 ВРУ-3 | Ia: 8; Iв: 14; Iс: 10
|  | 6 | Чехова 9 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Чехова 9 ВРУ-1 | 36 | 27 | 21 | 9 | 26 | 25 | 25 | 2
|  | 8 | Чехова 9 ВРУ-2 | 14.5 | 31 | 32 | 6 | 28 | 33 | 30 | 8
|  |  | Сумма | 58.1 | 70.5 | 76.1 | 15 | 87.2 | 86.1 | 85.1 | 10
|  | ТР2 | ТМ-250 № 354821
|  | 9 | Газгольдерная ГРУ-47 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | 10 | Чехова 7, секция "А" | 13 | 15 | 51 | 21 | 16 | 21 | 64 | 28
|  | 11 | общежитие Чехова 5 "Дантист" | 42 | 37 | 45 | 16 | 37 | 42 | 46 | 14
|  | 12 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 55.1 | 52.1 | 96.2 | 37.1 | 53.1 | 63.1 | 110.2 | 42.1
3 | 682 | ТР1 | ТМ-400 № 29064
|  | 1 | ул. Октябрьская д. 7 (Зейкан) | 0.1 | 0.1 | 2.5 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5
|  | 3 | ул. Октябрьская д. 7 А | 0 | 2.5 | 3 |  | 0.1 | 6.5 | 7.3
|  | 2 | ул.Октябрьская 9, 11 | 15 | 17 | 6 |  | 26 | 26 | 9
|  | 4 | ул.Матросова 9,11,12,13,18 ул.Стадионная 4,6,8 пер.Тихий 7,11,9 ул.Октябрьская 21 | 59 | 87 | 164 |  | 76 | 103 | 176
|  | 9 | СЭС | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4.5
|  | 11 | пер.Тихий 5 - 2,3 секция (2 подъезд 2 секция КОД 379) | 22 | 28 | 43 | 21 | 32 | 26 | 51 | 24
|  |  | Сумма | 102.1 | 137.6 | 222.5 | 26 | 138.3 | 163.7 | 247.8 | 28.5
|  | ТР2 | ТМ-400 №29023
|  | 15 | Матросова 9,11,13,14 | 36 | 39 | 44 | 28 | 57 | 45 | 49 | 37
|  | 16 | Магазин №40, Тихий 8 | 41 | 40 | 47 | 3 | 45 | 44 | 45 | 11
|  | 17 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | магазин "Кашалот" | 4 | 12 | 2 |  | 6 | 14 | 1
|  | 19 | ул.Матросова 3,7,10 Победная 3,4,5,6, налоговая | 38 | 50 | 69 | 29 | 93 | 53 | 76 | 34
|  | 20 | ул.Победная 7,8 ул.Октябрьская 13,15,17,19,ДДС | 45 | 41 | 68 | 1 | 77 | 42 | 73 | 1
|  | 22 | Дом пионеров, ул.Матросова 6,8 | 14 | 13 | 9 | 11 | 16 | 19 | 4 | 13
|  | 24 | Тихий 5 1 секция | 11 | 21 | 8 | 2 | 18 | 23 | 14 | 4
|  | 25 | Росморпорт | 0 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | 0.6
|  | 28 | ИП Гвоздев | 3 | 0.1 | 4 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.8
|  |  | сумма | 192 | 219.1 | 251.9 | 77 | 314.5 | 240.3 | 265.1 | 102.8
4 | 683 | ТР | ТМ-250 № 871В139
|  | 1 | церковь ул.Волжская | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0
|  | 2 | Электросеть | 50 | 16 | 1 | 17 | 55 | 18 | 1 | 20
|  | 3 | теплопункт (Эпрот)
|  | 4 | казначейство, радуга Дент, следст.комитет | 11 | 0.4 | 9 | 8 | 10 | 0.6 | 10 | 9
|  | 5 | зевс, океан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | строителей 3
|  |  | сумма | 62 | 18.4 | 11 | 25 | 65.5 | 18.9 | 11 | 29
5 | 684 | ТР | ТТV-А1-250 №24335
|  | 2 | д/сад 24, ул. Горького 7 | 2 | 13 | 12 |  | 2 | 7 | 5
|  | 3 | ул.Павлова 1,3,5,2, Матросова 4 | 56 | 27 | 12 |  | 54 | 32 | 27
|  | 4 | налоговая, маг.Океан | 11 | 5 | 1 |  | 10 | 4 | 1
|  | 5 | школа 2, д/сад "Ручеек" ул. Горького 7,9; жилой дом ул. Горького, 3 | 5 | 4 | 22 |  | 18 | 17 | 25
|  | 6 | Теплопункт ул.Октябрьская Янтарь | 8 | 4 | 12 |  | 7 | 3 | 10
|  | 7 | Клуб порта | 4 | 25 | 5 |  | 5 | 22 | 10
|  | 8 | Матросова,2 | 3 | 20 | 12 |  | 18 | 25 | 22
|  | 9 | Матросова,1 | 5 | 22 | 15 |  | 14 | 35 | 29
|  | 11 | СЭС Матросова,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | КСОМС (розетка для праздников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 94 | 120 | 91 | 0 | 128 | 145 | 129 | 0
6 | 685 | ТР | ТМ-250 № 146069
|  | 1 | ул. Октябрьская 4а, 6 | 88 | 68 | 56 |  | 74 | 80 | 73
|  | 2 | Гранд-тайм, Амуршина | 8 | 5 | 20 |  | 7 | 6 | 11
|  | 3 | ул.Октябрьская 4 | 57 | 25 | 30 | 29 | 46 | 32 | 25 | 27
|  | 4 | ул.Октябрьская 2,2а, Электромед | 85 | 46 | 80 |  | 72 | 78 | 56
|  | 5 | АО ДТУ ( автостоянка) Волжская,18, светофор | 2 | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0.2 | 4 | 4
|  | 6 | ООО "Респект ДВ" Октябрьская 4а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 240 | 144.1 | 190 | 33 | 200 | 196.2 | 169 | 31
7 | 686 | ТР-1 | ТМ-1000 № 26414
|  | 1 | СЩО-3 | 70 | 80 | 65 |  | 90 | 75 | 63
|  | 3 | СЩО-5 | 120 | 170 | 140 |  | 100 | 120 | 108
|  |  | Сумма | 190 | 250 | 205 | 0 | 190 | 195 | 171 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-1000 № 25752
|  | 6 | СЩО-2 | 420 | 480 | 450 |  | 400 | 440 | 392
|  | 7 | СЩО-4 | 200 | 205 | 202 |  | 203 | 195 | 182
|  | 8 | милиция, военкомат, ФСБ | 35 | 47 | 0 |  | 31 | 29 | 0
|  |  | сумма | 655 | 732 | 652 | 0 | 634 | 664 | 574 | 0
8 | 687 | ТР-1 | ТМ-250 № 1592
|  | 1 | Типография | 5 | 2 | 7 |  | 2 | 3 | 2
|  | 6 | Невского 3 ВРУ № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Строителей 1 | 10 | 11 | 22 |  | 17 | 20 | 32
|  | 9 | Гараж типографии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Невского 3 ВРУ № 2 | 32 | 43 | 25 |  | 42 | 44 | 35
|  |  | Сумма | 47 | 56 | 54 | 0 | 61 | 67 | 69 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-250 № 4138
|  | 10 | Чехова 3 | 13 | 6 | 13 |  | 24 | 17 | 29
|  | 13 | Чехова 1 | 36 | 32 | 15 |  | 41 | 40 | 32
|  | 18 | Лестранссервис | 4 | 3 | 7 |  | 3 | 4 | 6
|  | 20 | киоск ул.Волжская | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 53 | 41.4 | 35 | 0 | 68 | 61 | 67 | 0
Д9Ф
1 | 691 | ТР-1 | ТМ-400 № 1679 | 271 | 225 | 169 | 73 | 194 | 284 | 159 | 83
|  | 2 | аптека | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2
|  | 4 | ИП Дубровкина | 5 | 12 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 5 | Приморский 1 ШС 1,2 | 27 | 6 | 25 |  | 36 | 15 | 38
|  | 6 | Молодежная 5 | 16 | 33 | 7 | 1 | 27 | 30 | 20 | 1
|  | 7 | м-н "Интерьер" 2 магазина , Техно-плюс, склад техноплюса | 13 | 16 | 12 |  | 1 | 1 | 1
|  | 8 | Приморский 2 ШС 3,4 | 33 | 17 | 11 | 8 | 63 | 38 | 15 | 14
|  | 10 | дет.сад 6 | 13 | 13 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1
13
|  | 14 | Приморский 5 подъезд 3 | 29 | 33 | 12 | 25 | 40 | 98 | 57 | 42
|  | 15 | м-н "Маяк", Атлантида, дом книги | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | 16 | Приморский 7, подвал 7 | 72 | 64 | 65 | 16 | 59 | 118 | 90 | 22
|  | 17 | Приморский 3, подвал 7, маг. "Этуаль" | 55 | 16 | 32 | 34 | 125 | 63 | 23 | 77
|  |  | сумма | 281 | 220 | 199 | 108 | 361 | 365 | 250 | 163
|  | ТР-2 | ТМ-400 № 45853 | 181 | 205 | 154 | 37 | 281 | 214 | 244 | 89
|  | 21 | киоски | 2 | 31 | 2 | 30 | 1 | 28 | 1 | 28
|  | 23 | Молодежная 9 | 17 | 34 | 49 | 1 | 40 | 36 | 66 | 1
|  | 24 | Интернат 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
|  | 26 | Молодежная 3 | 38 | 36 | 26 | 9 | 66 | 32 | 59 | 29
|  | 27 | Сбербанк | 21 | 20 | 7 | 17 | 4 | 11 | 3 | 7
|  | 28 | Приморский 3, подвал 3 | 35 | 56 | 36 | 18 | 80 | 42 | 68 | 36
|  | 29 | бриз | 16 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2
|  | 30 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 131 | 182 | 134 | 86 | 198 | 152 | 206 | 103
2 | 692 | ТР-2 | ТМ-630 № 29055
|  | 1 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 | м-н "дары моря" ДВ Рыбак | 11 | 13 | 15 |  | 7 | 12 | 13
|  | 3 | м-н цветов (ранее шарм) | 5 | 0.8 | 1.2 |  | 4 | 1 | 1.3
|  | 4 | ИП Зуб м-н Теремок | 3 | 12 | 2 |  | 2 | 8 | 3
|  | 6 | 2 Линия 1, 3 Линия 1, флора-тайм, мегафон, маг.подарки, Сваченко(кодек), (маг.самвей и модалюкс под ОБД) | 70 | 63 | 72 |  | 82 | 90 | 75
|  | 7 | магазин"Эконом" | 4 | 0.5 | 1.2 |  | 3 | 1 | 0.2
|  | 9 | 4 Линия 3, 5 Линия 3, УФМС, ИП Сизых маг "Верба", Путилов зоомагазин, Нац.коллек.хоз-во маг. Ника, киоск-роспечать Чернышова (возле 6 линии 3), ООО Базис неж.помещ, Братущенко-бизнес-центр, Дзюба-маг. Рукоделия, Кудымова-киоск напротив дома по Пушкина, (под ОБД: Афанасьев,ветеренарка, нотариус) | 144 | 103 | 125 |  | 161 | 125 | 110
|  | 10 | 4 Линия 1 | 37 | 80 | 44 |  | 69 | 72 | 70
|  | 11 | 2, 3 Линия 3, ИП Зеленская империя штор" ИП Луткова | 63 | 90 | 60 |  | 72 | 84 | 70
|  | 12 | маг. Агора, аптека, маг.Лакомка | 48 | 37 | 30 |  | 42 | 39 | 35
|  | 13 | "Орбита", союзпечать | 81 | 38 | 35 |  | 72 | 44 | 39
|  |  | Сумма | 466 | 437.3 | 385.4 | 0 | 514 | 476 | 416.5 | 0
|  | ТР-1 | ТМС-630/1091 №3325
|  | 15 | Прим. б-р 8, МТС, Карасева маг.Изюминка, ТЦ Приморский-Меретько, Губина (Крудо) сказка | 38 | 32 | 49 |  | 39 | 44 | 38
|  | 16 | ИП Ваулин маг Ника | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 | 0.8 | 0.5
|  | 17 | Приморский,6, эл.сеть, лотос, парихм. Лиза, маг.Твой характер, ИП Пак неж.пом | 60 | 62 | 53 |  | 74 | 80 | 72
|  | 18 | дет.сад 13 "Искорка" | 2 | 1.1 | 0.5 |  | 3 | 0.5 | 0.6
|  | 19 | 6,7,8 Линия 3,ИП Зуб "Красотка", Карасев магазин | 160 | 172 | 113 |  | 144 | 102 | 101
|  | 20 | библиотека, сигнал, зоомаг. ХАН, Люрина-офис страхования,салон красоты "Монро" | 13 | 5 | 22 |  | 17 | 4 | 21
|  | 21 | Приморский 4, маг. Уют, 1-ый ДВ,офис продаж авиабилетов, маг.Ключ, банк Восточный,ТЦ Гульбова,, маг.Галерея | 66 | 35 | 67 |  | 59 | 42 | 73
|  | 22 | АТС, Администрация, светофор | 11 | 0.5 | 5 |  | 7 | 0.9 | 4
|  | 23 | 5 Линия 1, маг.Фуршет, комп.системы, ДЭК, маг.Одежды(бывш.ателье), маг.Фоварит, маг.Сластена, | 81 | 70 | 34 |  | 78 | 65 | 59
|  | 24 | ИП Клименко | 16 | 1 | 0.1 |  | 10 | 1 | 0.2
|  | 25 | Магазин "Меркурий" | 46 | 38 | 37 |  | 41 | 35 | 33
|  |  | Братущенко | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 493.2 | 416.9 | 380.7 |  | 472.4 | 375.2 | 402.3
3 | 693 | ТР1 | ТМ-400 № 3077
|  | 1 | кедр, общежитие ул. 1 Линия 9, Пенсионный фонд, ЗАГС, 1 Линия 11, 9, 13 | 80 | 100 | 113 | 32 | 101 | 108 | 120 | 35
|  | 2 | 3 Линия 7, 9 | 85 | 53 | 32 |  | 92 | 84 | 49
|  | 3 | 2 Линия 5, 7 | 130 | 84 | 56 |  | 113 | 92 | 83
|  |  | Сумма | 295 | 237 | 201 | 32 | 306 | 284 | 252 | 35
|  | ТР2 | ТМ-250 № 146181
|  | 5 | д/сад "золотой ключик" (освещение) | 0.7 | 3 | 0.8 |  | 0.9 | 2.5 | 2
|  | 6 | киоски ул. Волжская | 32 | 42 | 56 |  | 29 | 34 | 45
|  | 7 | д/сад "золотой ключик" | 1.8 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0.1 | 0.3
|  | 8 | д/сад "золотой ключик" | 1.7 | 0.2 | 0.3 |  | 1.1 | 0.2 | 0.1
|  | 9 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | общежитие, 1 Линия 3, 5, Тесик | 84 | 110 | 81 | 26 | 92 | 85 | 74 | 22
|  | шины | кафе "Ивушка" | 14 | 28 | 24 |  | 12 | 20 | 12
|  | шины | ООО "Лейла" | 3 | 2 | 9 |  | 7 | 4 | 8
|  |  | ИП Дербак (бывший маг.Автомобиль) | 25 | 31 | 20 |  | 12 | 18 | 15
|  |  | сумма | 162.2 | 216.3 | 191.2 | 26 | 155.2 | 163.8 | 156.4 | 22
4 | 694 | ТР | ТМ-630 № 2565 | 93 | 90 | 68 | 40 | 94 | 73 | 65 | 38
|  | 1 | Восток | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
|  | 2 | м-н "Первый семейный", Молодежная 15 | 28 | 10 | 13 |  | 24 | 11 | 8 | 0
|  | 3 | м-н "Арсенал", м-н"Ваш дом" | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | СП "Аркаим резерв
|  | 7 | Молодежная 12 | 19 | 31 | 19 | 17 | 22 | 40 | 28 | 15
|  | 8 | Молодежная 11,7,7а
|  | 9 | Молодежная 11а
|  | 10 | Молодежная 17 | 12 | 8 | 5 | 4 | 29 | 16 | 10 | 16
|  | 11 | Молодежная 13 | 10 | 15 | 8 | 7 | 16 | 11 | 14 | 11
уо администрация
|  |  | сумма | 79 | 72 | 52 | 31 | 93 | 79 | 61 | 42
5 | 695 | ТР-1 | ТМ-250 № 10729
|  | 2 | Мировые судьи | 0.1 | 7 | 2.5 |  | 0.7 | 4 | 3
|  | 3 | Молодежная 4 (резерв) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Молодежная 19 | 8 | 23 | 15 |  | 15 | 35 | 22
|  | 7 | Молодежная 2 (секция 1 кв.1-76), ГРУ | 10 | 12 | 16 |  | 22 | 24 | 31
|  | 8 | ИП Ватаманюк Чайхана | 7 | 2 | 19 | 14 | 9 | 5 | 16
|  | 13 | торг.павильон на Молодежной Дадашев | 6 | 18 | 0.5 |  | 4 | 17 | 1
|  |  | Сумма | 31.1 | 62 | 53 | 14 | 50.7 | 85 | 73 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-250 № 35480
|  | 5 | Молодежная 4 | 24 | 37 | 28 |  | 37 | 42 | 34
|  | 6 | Остановка "Пять звезд" | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 | 1.2 | 0.3
|  | 9 | Молодежная 2 (секция 2) | 27 | 35 | 27 |  | 32 | 41 | 34
|  | 14 | маг.Лира | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 51.1 | 72.5 | 55.1 | 0 | 69.4 | 84.2 | 68.3 | 0
6 | 696 | ТР-2 | ТМ-250 № 772671
|  | 2 | Нагорная, Крымская1, киоск | 53 | 42 | 25 |  | 56 | 47 | 32
|  | 3 | арена пл. Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Киевская, Дальневосточная, Шевченко, Минская, пер.Школьный | 13 | 20 | 21 |  | 20 | 18 | 22
|  |  | сумма | 66 | 62 | 46 | 0 | 76 | 65 | 54 | 0
|  | ТР-1 | ТМ-250 № 810291
|  | 5 | гаражи администрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | строительство церкви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Администрация р-на | 22 | 21 | 30 |  | 16 | 12 | 18
|  | 9 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | у.о. площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | МТС | 5 | 9 | 8 |  | 4 | 7 | 6
|  | 14 | Дальтелеком | 4 | 5 | 4 |  | 3 | 7 | 3
|  | 15 | сот вышки на администр, створ маяков, эртелекомхолдинг | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 2 | 1
|  |  | площадь Мира (праздники) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 31 | 38 | 44 | 0 | 23 | 28 | 28 | 0
Д10Ф
1 | 6101 | ТР | ТМ-400 № 2400
|  | 1 | СТО-Реут | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  | 2 | ПЧ-19, ул.Якутская, Декабристов 28 | 13 | 9 | 9 | 2 | 13 | 11 | 10 | 3
|  | 3 | ИП Пылыпив | 14 | 11 | 10 | 3 | 13 | 10 | 4 | 7
|  | 4 | Пиццерия, два объекта Карасева | 24 | 13 | 6 | 15 | 17 | 16 | 4 | 9
|  | 5 | ООО "Балис", приют для животных | 33 | 22 | 5 | 19 | 11 | 10 | 4 | 8
|  | 7 | ИП Крутой (магазин)
|  |  | ИП Крутой (мастерские, гараж) | 6 | 14 | 9 | 8 | 4 | 14 | 4 | 7
|  | 6 | Украинская д. 3,5,7 | 30 | 37 | 26 | 21 | 49 | 36 | 35 | 17
|  | 8 | Университет | 5 | 22 | 12 | 16 | 2 | 1 | 12 | 9
|  |  | сумма | 135 | 137 | 86 | 87 | 111 | 99 | 74 | 60
2 | 6102 | ТР-1 | ТМ-400 №б/н
|  | 9 | Портовая 2 | 30 | 36 | 25 |  | 57 | 45 | 36
|  | 10 | Торговый, 10 Ванинолесэкспорт | 40 | 40 | 25 |  | 57 | 19 | 28
|  | 11 | 1 Линия 2 ВРУ №1 маг "Кофе-чай" | 5 | 3 | 18 |  | 4 | 20 | 5
|  | 12 | Портовая 6,7 | 52 | 54 | 74 |  | 98 | 93 | 112
|  | 13 | ИП Якунин (сот.мир и ростелеком) | 1 | 8 | 1 |  | 5 | 19 | 1
|  | 15 | 1 Линия д. 2 ВРУ №3, ООО"Варна" (ранее далькомбанк) | 21 | 20 | 21 |  | 16 | 29 | 14
|  | 16 | 1 Линия д. 2 ВРУ №2, аптека, нижний маяк, стоянка Гумбатов | 17 | 29 | 11 |  | 21 | 39 | 35
|  |  | сумма | 166 | 190 | 175 | 0 | 258 | 264 | 231 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-400 №16688
|  | 1 | ул.1 Линия 2 ВРУ №4, бизнес центр | 40 | 48 | 29 |  | 27 | 40 | 52
|  | 2 | Портовая 4 | 25 | 24 | 37 | 28 | 28 | 32 | 31
|  | 3 | ИП Туйгунова (ранее Эдем)
светофоры
аптека (Приморс.б-р,7) отдельная линия
|  | 4 | м-н "Любимые колбасы" | 20 | 16 | 24 | 6 | 18 | 18 | 22
|  | 5 | маг."Парус" ул.Портовая 1 | 31 | 43 | 22 |  | 33 | 40 | 44
|  | 6 | ул.Портовая 5 | 33 | 42 | 24 |  | 78 | 66 | 64
|  | 7 | дветим | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 8 | ул.Портовая,3 | 108 | 57 | 75 |  | 96 | 50 | 47
|  |  | сумма | 259 | 231 | 212 | 34 | 281 | 247 | 261 | 0
3 | 6103 | ТР | ТМ-250 №772319
|  | шины | Орбита, Океан | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 0.5
|  | 1 | гостиница "Ванино", DNS | 45 | 10 | 29 |  | 13 | 14 | 20
|  | 4 | ул.Портовая д. 8 | 27 | 14 | 20 |  | 39 | 29 | 38
|  | 6 | стоянка, Сысоева прод.магазин с торца | 4 | 7 | 6 |  | 1 | 3 | 6
|  |  | сумма | 77 | 34 | 55 | 0 | 54 | 47 | 64.5 | 0
4 | 6104 | ТР-1 | ТМ-400 №22430
|  | 1 | Карпатская д. 3, подъезд №3 | 16 | 25 | 4 |  | 12 | 39 | 25
|  | 2 | Карпатская, 3 (подъезд №1) РУЭС, РУЭПС | 36 | 34 | 24 |  | 42 | 40 | 32
|  | 4 | Пушкина,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | БТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | маг. "Юлия" Карасев | 10 | 9 | 12 |  | 11 | 8 | 7
|  |  | Сумма | 62 | 68 | 40 | 0 | 65 | 87 | 64 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-630 №5808
|  | 14 | домовенок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | Невского 5, мтс банк | 28 | 33 | 15 |  | 29 | 42 | 22
|  | 21 | участок благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | Карпатская 1 | 14 | 60 | 44 |  | 35 | 45 | 60
|  | 23 | МФЦ, ул. 7 Линия 5 | 19 | 25 | 22 |  | 31 | 28 | 30
|  | 24 | УК Факел | 0.2 | 0.8 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0
|  | 29 | газгольдерная ГРУ-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | Карпатская 5 (кв. 65-112), сапожная | 6 | 13 | 11 |  | 10 | 19 | 12
|  | 32 | Карпатская,5, РУПС, Муравей | 17 | 26 | 34 |  | 32 | 40 | 35
|  |  | сумма | 84.2 | 157.8 | 126 | 0 | 137.1 | 174.5 | 159 | 0
5 | 6105 | ТР | ТМ-560 № 9263
|  | 1 | ул.освещение | Ia: 0; Ia: 0
|  | 2 | Карпатская д. 5 интернет | 17 | 7 | 7 |  | 16 | 10 | 16
|  | 3 | мастерская школы, школа №3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7 | кухня школы № 3 | 10 | 39 | 38 |  | 3 | 1 | 3
|  | 8 | освещение школы № 3 | 3 | 8 | 5 |  | 2 | 4 | 5
|  | 9 | Янтарь,гараж Рыжакова, хоз.постройка Масленникова | 14 | 18 | 11 |  | 6 | 3 | 2
|  | 10 | д/сад №6 | 7 | 17 | 18 |  | 3 | 1 | 8
|  |  | сумма | 51 | 89 | 79 | 0 | 30 | 19 | 34 | 0
Д16Ф
1 | 6160 | ТР
|  | 1 | "Рефка"
|  | 2 | база, офис, склады
2 | 6161 | ТР | ТМ-400 № 26176 | 103 | 105 | 100 | 15 | 156 | 193 | 130 | 23
|  | 1 | коттеджи ул.Мира | 8 | 9 | 10 |  | 7 | 9 | 11
|  | 2 | котельная №2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 23 | 22 | 2
|  | 3 | ул.2 Московская , Мира д. 2 | 3 | 10 | 5 |  | 13 | 15 | 2
|  | 4 | Московская, Прибрежный 6,10,12, Океанский 13,Мира 6, 8, 3 | 6 | 19 | 2 | 5 | 31 | 22 | 10 | 10
|  | 5 | Мира 9а | 30 | 4 | 3 | 20 | 13 | 11 | 3 | 12
|  | 6 | уо Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Мира д. 1а Карасев магазин | 12 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4
|  | 8 | 1 Московская | 9 | 8 | 4 |  | 8 | 6 | 9
|  | 9 | Витадент | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2
|  | 10 | пер. Мурманский, Мира 1 | 39 | 22 | 27 | 10 | 14 | 48 | 32 | 20
|  | 11 | Мира д.1а (Карасев) физ | 4 | 7 | 12 |  | 12 | 17 | 13
|  |  | Сумма | 112 | 94 | 76 | 39 | 124 | 159 | 117 | 50
3 | 6162 | ТР1 | ТМ-630 № 14836
|  | 1 | Трансбункер (резерв) | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7
|  | 2 | Амбулаторная | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20 | 13
|  | 3 | Трансбункер (коттеджи, офис) основное эл.снаб | 29 | 41 | 35 | 12 | 27 | 28 | 44 | 11
|  | 4 | Железнодорожная 41 нар.суд Телецентр ОКПП (застава), Пионерская 36-3/1, Пионерская 3 | 63 | 55 | 58 | 11 | 36 | 29 | 32 | 7
|  | 5 | церковь 50-ки, "Фрегат", церковь, СТО,киоск авто, маг.Строитель, светофоры, котельная | 15 | 16 | 28 |  | 5 | 10 | 21
|  | 6 | Лесинвест, Амбулаторная 1,3,10,12, Клубная д.3, д.5 | 18 | 10 | 11 | 10 | 13 | 43 | 27 | 20
|  |  | Сумма | 136 | 136 | 148 | 46 | 93 | 125 | 154 | 58
|  | ТР2 | ТМ-630 № 1878
|  | 7 | техникум Клубная 12, пер.Клубный 2, Швейника, 1,4, 2,2/1,3, Одесская 21, ул.Клубная, 11, 13, 14, 14а,15,16,16-2/1,18,18б,18б-2, 18г,9, ул.Морская 13а,13 кв 4 и 5 | 56 | 18 | 20 |  | 36 | 52 | 52
|  | 8 | Русич, ул.Клубная 1,4,7,10, ул.Пионерская 31, 33, 35, 36 кв 1,2,3,4,5 ул.Школьная 14а,15,16,24, уличное освещение | 51 | 37 | 42 | 8 | 41 | 36 | 44 | 10
|  | 9 (шины) | д/с "Веточка" | 33 | 16 | 38 | 10 | 5 | 0 | 8 | 9
|  | 10 | база Рифея (Шпак) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 144 | 71 | 100 | 18 | 83 | 88 | 104 | 19
4 | 6163 |  | ТМ-400 № 22430
|  | 1 | Клубная,22-здание ВТУ | 29 | 39 | 28 | 33 | 27 | 38 | 20 | 31
|  | 2 | Океан, Мурманский д. 27,42, Мира 13,15 | 71 | 35 | 7 | 31 | 73 | 35 | 9 | 34
|  | 3 | 2 гаража физ.лиц, столярный цех, (Садовый 1а), блок гаражей ВТУ, Мира 14-1 | 136 | 99 | 117 | 23 | 132 | 102 | 114 | 25
|  | 4 | 1 Московская д. 12, Мира 10, Клубная 17,19,20,21,23, Садовый 4,6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.1 | 1 | 2
|  | 5 | Клубная д. 24, 26, 28, гараж почты, ларек на остановке, Мира 5Б | 48 | 31 | 82 | 25 | 88 | 60 | 116 | 39
|  |  | сумма | 286 | 205 | 235 | 113 | 324 | 235.1 | 260 | 131
Д20Ф
1 | 6201 | ТР-1 | ТМ-250 № 871В118 | 97 | 137 | 140 |  | 119 | 114 | 114
|  | 2 | склад Соломенникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | ИП Ким Шанхай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Китайский рынок | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | 8 | ул.Центральная,4, Океанский,3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 16 | 10 | 4
|  | 9 | котельная | 50 | 45 | 41 | 6 | 61 | 60 | 56 | 5
|  | 11 | Мира д. 1Б | 9 | 17 | 31 | 10 | 5 | 8 | 10 | 3
|  | 12 | "Феникс", коттеджи | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 10 | 26 | 21
|  | 14 | ИП Мамедов (склад) | 24 | 22 | 15 | 3 | 19 | 19 | 9 | 6
|  | 15 | ИП Мамедов (кафе) | 0 | 34 | 13 | 22 | 0 | 2 | 9 | 8
|  | 16 | МТС | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | 8
|  |  | сумма | 98 | 148 | 133 | 76 | 109 | 117 | 124 | 57
Д13Ф
1 | 6130 |  | ТМ-400 №960 ввод ТР №2 | 110 | 124 | 141 |  | 109 | 85 | 92
|  | ф.1 | остановка м-н "ткани" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.3 | школа | 13 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2
|  | ф.4 | школа (резерв) | 14 | 18 | 24 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2
|  | ф.7 | МУП "Электросеть" резерв
|  | ф.8 | гараж | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.11 | маг."Восток" | 13 | 15 | 19 | 4 | 12 | 11 | 15 | 14
|  | ф.17 | Молодежная 7,7а,11,11а | 24 | 37 | 18 | 13 | 59 | 38 | 30 | 24
|  | ф.18 | Аркаим резерв | 47 | 50 | 61 | 21 | 37 | 29 | 46 | 15
|  |  | сумма | 111 | 136 | 134 | 52 | 113 | 84 | 100 | 57
ст.Токи
1 | 2101 | ТР-1 | №608820 ТМ-180кВА
|  | 2 | Почта,м-н "Смак" | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 1.5
|  | 4 | Железнодорожная 3 | 16 | 34 | 22 | 14 | 17 | 28 | 26 | 14
|  | 15 | Железнодорожная 4 | 12 | 21 | 36 | 15 | 21 | 29 | 41 | 17
|  | 17 | общежитие Пупышев | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5
|  |  | Сумма | 35 | 59 | 68 | 35 | 50 | 68 | 75.5 | 37.5
|  | ТР-2 | ТМ-250кВА №934531
|  | 8 | Железнодорожная 1, Кучер "Для Вас", Гульбова (ВРУ в подъезде) | 44 | 35 | 18 | 20 | 61 | 49 | 40 | 17
|  | 9 | Железнодорожная 2, ИП Мамедов | 15 | 22 | 32 | 19 | 17 | 19 | 39 | 21
|  | 10 | резерв Железнодорожная 1 ВРУ в подвале | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3
|  | 11 | Дом 5 | 28 | 38 | 25 | 14 | 36 | 52 | 59 | 11
|  |  | ул.освещение | Ia: 0; Iв: 0; Iс: 0; Io: 0
|  | 18 | Детский сад | 10 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 1 | 0
|  |  | сумма | 101 | 101 | 77 | 63 | 121.5 | 125 | 142 | 52
2 | 2102 | ТР-1 | №89029910 ТМ-250кВА
ТР-2
|  | 1 | школа 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1
|  | 5 | Железнодорожная, 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 16 | 7 | 14 | 12
|  | 6 | Савинцев, Юмрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | собств.нужды | Iс: 0; Io: 0; Iс: 0
|  | 9 | Форпост | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  | сумма | 16 | 4 | 8 | 8 | 18 | 7 | 17 | 15
3 | 2103 | ТР | трансформатор
|  | шины | Шевелев
|  | 1 | дачи (Пустовалова, Бондаренко) | Iс: 0.3; Io: 0; Iс: 1.5; Io: 1
|  | 2 | Рыбинспекция | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
|  | 3 | Дачи (Лазаревский, Русалеева, Коломиец, Яфаркина) | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1
|  | 4 | Пехтерев, Логутова | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0
|  |  | сумма | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 5 | 0 | 3 | 3
4 | 2104 | ТР | ТМ-180кВА №608001
|  | 1 | Железнодорожная 5-50 (дача) | Iс: 0.1; Io: 0.2; Iс: 0.3; Io: 0.1
|  |  | Янтарь | 31 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 31 | 30 | 32.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1
5 | 2105 | ТР | №50460 ТМ-160кВА
|  |  | Янтарь, скважина 3,4 | 33 | 34 | 35 | 0.6 | 32 | 33 | 34 | 0.6
|  |  | освещение жд переезда | Iс: 0; Io: 0; Iс: 0; Io: 0
|  |  | Сумма | 33 | 34 | 35 | 0.6 | 32 | 33 | 34 | 0.6
6 | КТПн-РММ |  | ТМ-180кВА №604356
|  | от вводного автомата | Железнодорожная,1Б | 17 | 10 | 22 | 17 | 19 | 13 | 19 | 14
|  | от вводного автомата | пост мониторинга окруж воздуха | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 3 | павильон общепита Тищенко | 2 | 0 | 15 | 16 | 6 | 0 | 21 | 17
|  |  | Сумма | 19 | 10.8 | 37.8 | 34.2 | 25 | 14 | 40 | 32
7 | 250 | ТР-1 | ТМ-160 № 611523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-160 № 606832 | 8 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1
8 | 251 | ТР-1 | ТМ-630 № 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-630 № 28138 | 186 | 186 | 185 | 1 | 185 | 185 | 184 | 1
9 | 760 | ТР | ТМ-180 №10273 | 10 | 40 | 51 | 23 | 47 | 36 | 37 | 3
|  | 5 | пекарня, Нестерова 21, Зеленая 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5
|  | 4 | Зеленая 26 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6
|  | 2 | ул. Клубная Зеленая Нестерова | 8 | 54 | 45 | 28 | 35 | 34 | 25 | 7
|  | шины РУ-0,4 | учебная площадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 9 | 65 | 51 | 35 | 35 | 40 | 31 | 18
10 | 732 | ТР | ТМ-100 № 538190
|  | 1 | п/хоз | 0 | 13 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6
|  | 2 | ул.Мучка | 0.2 | 0.3 | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 7 | 4
|  |  | Сумма | 0.2 | 13.3 | 10 | 11.5 | 3 | 11.5 | 11 | 10
11 | 733 | ТР | ТМ-400 б/н | 107 | 106 | 104 |  | 106 | 105 | 103
12 | 734 | ТР | ТМ-250 № 1047048 | 40 | 41 | 44 | 0 | 41 | 40 | 43 | 0
|  | 2 | скважина №2, 3
5
13 | 771 | ТР-2 | ТМ-630 № 39477 | 54 | 78 | 86 |  | 165 | 143 | 110
|  | 1 | Волочаевская 1-28, маг. Крутого | 42 | 14 | 13 |  | 57 | 34 | 7
|  | 2 | ул.Волочаевская 29-47 | 32 | 5 | 15 |  | 25 | 13 | 19
|  | 3 | Хабаровская 1-28 | 18 | 14 | 23 |  | 52 | 39 | 33
|  | 4 | Хабаровская 29-49 | 13 | 50 | 17 |  | 12 | 24 | 13
|  |  | Сумма | 105 | 83 | 68 | 0 | 146 | 110 | 72 | 0
|  | ТР-1 | ТМ-630 №55871 | 54 | 78 | 86 |  | 73 | 98 | 114
|  | 5 | Мичурина 1-6-28 чет | 24 | 28 | 34 |  | 18 | 44 | 38
|  | 6 | Мичурина 29-41 (нечет) | 11 | 10 | 1 |  | 13 | 12 | 2
|  | 7 | Мичурина д. 30-46 | 12 | 27 | 30 |  | 22 | 26 | 45
|  | 8 | Мичурина 5-27 (нечетные) | 10 | 4 | 13 |  | 16 | 13 | 35
|  | шины РУ-0,4 | ИП Пупышев | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 31 | 18
|  | 11 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 331 | 325 | 314 | 10 | 443 | 423 | 409 | 18
14 | 772 |  | ТМ-400 № 1286 | 15 | 14 | 10 | 1 | 14 | 6 | 15 | 2
|  | 3 | пер. Тихоокеанский, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Океанский | 14 | 13 | 10 |  | 21 | 17 | 15
|  |  | Сумма | 14 | 13 | 10 | 0 | 21 | 17 | 15 | 0
15 | 792 | ТР | ТМ-400 № 6180
|  | 1 | Водозабор,АТС, котельная | 31 | 35 | 32 | 2.5 | 19 | 24 | 29
|  | ТР | ТМ-160 №402289
|  | 3 | Хуторок | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
|  | 4 | ул.65 лет Октября 3,5,7 | 63 | 45 | 47 | 10 | 54 | 49 | 45 | 8
|  | 5 | ул.Строителей 1,3 ул.Токинская 6,5,7,10 ул.Зеленая 4 ул.65 лет Октября 1 (дача Журавлев, гараж Мельник) | 100 | 78 | 123 | 17 | 147 | 99 | 111 | 15
|  | 6 | пер.Магаданский 2,4,6,8,12,14 Администрация ФАП | 26 | 55 | 39 | 13 | 19 | 64 | 48 | 23
|  | 8 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИП Малинин неж.помещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 221 | 215 | 241 | 44.5 | 241 | 238 | 233 | 49
7 | 793 | ТР | ТМ-400 № 4681890
|  | 2 | ул.Зеленая 5,6,7,8,9,11,16 | 36 | 29 | 62 | 16 | 43 | 23 | 71 | 21
|  | 4 | детсад, ул.Строителей 2 (правая сторона),магазин "Гермес", магазин"Мечта" , Токинская 9,12,13 | 76 | 30 | 44 | 0.6 | 31 | 26 | 62
|  | 3 | ул.Зеленая 19 | 14 | 13 | 11 | 0.5 | 13 | 17 | 22 | 6
|  | 9 | м-н "Антей" |  | 15 | 0 | 14 |  | 3 | 1 | 1
|  | 10 | Зеленая 16 | 22 | 11 | 36 | 19 | 26 | 17 | 41 | 23
|  |  | Сумма | 148 | 98 | 153 | 50.1 | 113 | 86 | 197 | 51
|  | ТР | ТМ-160
|  | 1 | КНС, Зеленая 15,17,13 | 33 | 45 | 34 | 5 | 14 | 18 | 43
|  | 5 | ип Горбунцов | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1
|  |  | сумма | 40 | 53 | 45 | 9 | 17 | 19 | 52 | 1
8 | 773 | ТР | ТМ-630 №2566
|  | 1 | ул.Морская 30 кв.1-54, Садовый 8, котельная (резерв), Клубная 18 | 14 | 26 | 19 | 13 | 19 | 21 | 35 | 24
|  | 2 | ул.Нахимова 29 кв. 1, 27, Морская 15,11,11а,9,30-2,от д.28 до д.2, Школьная 22,26, Пионерская 37 | 19 | 79 | 51 | 58 | 17 | 84 | 40 | 60
|  | 3 | магазин "Для Вас" | 0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 8 | 9
|  | 4 | Нахимова 29-2, 30,31- до д.42, Мира 5,9 (4объекта) | 17 | 14 | 19 | 4 | 13 | 17 | 24 | 5
|  | 6 | Нахимова от д.1 до д.28 | 104 | 38 | 60 | 24 | 99 | 40 | 51 | 22
|  |  | Сумма | 154 | 167 | 157 | 106 | 150 | 172 | 158 | 120
| 6120 |  | № 17183 ТМ-1000
|  | 1 | ИК № 1 | 150 | 142 | 120 |  | 152 | 139 | 122
|  | 2 | ул.Береговая | 10 | 7 | 15 |  | 15 | 4 | 22
|  | 3 | ул.Суворова | 33 | 35 | 40 |  | 37 | 29 | 36
|  |  | Сумма | 193 | 184 | 175 |  | 204 | 172 | 180
| КТПн-Дюанка | ТР | ТП-63 № 1246 (80А)
| КТПн-201 | ТР
|  |  | ввод | 12 | 10 | 12 |  | 12 | 13 | 8
|  | 1 | шиномонтаж | 8 | 4 | 10 |  | 6 | 4 | 5
|  | 2 | ул.Железнодорожная | 3 | 7 | 4 |  | 3 | 6 | 2
|  |  | Сумма | 23 | 21 | 26 | 0 | 21 | 23 | 15 | 0
| КТПн-202 | ТР | ТМ-100 №31803 авт 250А | 3 | 26 | 3 | 21 | 3 | 35 | 7 | 21
|  | 1 | 100А | 6 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 10
|  | 2 | 80А (у/осв) | 2 | 19 |  | 0 | 19 | 2 |  | 1
|  |  | Сумма | 8 | 26 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 11
с.Датта
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | Ia | Iв | Iс | Io | Ia | Iв | Iс | Io
ТП-6
1 | ТП-ДК | ф.1 | МБУ "РДК", 4кв квартирный жилой | Ia: 1; Iв: 3.2; Iс: 1.5; Io: 14.6
|  | ф.2 | ДК | Ia: 24; Iв: 3.4; Iс: 23; Io: 18.4
|  |  | Сумма | 25 | 6.6 | 24.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН-Первомайская | ф.1 | пос. Датта ул. Первомайская четные | Ia: 3.7; Iв: 28,7; Iс: 8.5; Io: 24.3
|  | ф.2 | пос. Датта ул. Первомайская нечетные, Тумнинская | Ia: 14.9; Iв: 39,5; Iс: 42; Io: 24.8
|  | ф.3 | уличное освещение ул.Первомайская
|  |  | Сумма | 18.6 | 0 | 50.5 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-Коровник | ф.1 | РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМ.50 лет Октября (гараж), Погибших партизан, Комсомольская, Шуляпина | Ia: 80.1; Iв: 114; Iс: 145; Io: 57
|  | ф.2 | РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМ.50 лет Октября (овощехранилище, прачечная), Комсомольская, Погибших партизан, Шуляпина | Ia: 19.6; Iв: 39.6; Iс: 37; Io: 3.5
|  | ф.3 | пос. Датта ул. Комсомольская д. 8 корп. 1, 9 | Ia: 7.6; Iв: 17,9; Iс: 44.3; Io: 3.5
|  | ф.4 | Руденко А. Н. Производственная база | Ia: 29.1; Iв: 27; Iс: 18; Io: 7.2
|  |  | Сумма | 136.4 | 153.6 | 244.3 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-Холодильник |  | ТР № 1
ТР № 2
|  | ф.10 | уличное освещение
|  | ф.13 | ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", Артель пилорама, водонасосная, МКД, Первомайская, Набережная, Тумнинская | Ia: 14.1; Iв: 35.3; Iс: 9.2; Io: 14.4
|  | ф.15 | пос. Датта ул. Пионерская, Первомайская, Погибших партизан, Шуляпина | Ia: 26.3; Iв: 9,1; Iс: 17.4; Io: 7.2
|  |  | Сумма | 40.4 | 35.3 | 26.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-школа |  | ТР-Р
|  | ф.3 | Артель (котельная школы) | Ia: 0; Iв: 0; Iс: 0; Io: 0
|  | ф.5 | ОАО "ВЫМПЕЛКОМ", Победы, Бородина | Ia: 33.6; Iв: 89; Iс: 76; Io: 35
|  | ф.7 | ул. Пионерская, Победы, Школьная, Шуляпина | Ia: 46.7; Iв: 93.9; Iс: 49; Io: 22.9
|  | ф.9 мастерские | МБОУ СОШ С. ДАТТА | Ia: 0.4; Iв: 0.6; Iс: 0.4; Io: 0
|  | ф.15 школа | МБОУ СОШ С. ДАТТА школа, кухни | Ia: 0.27; Iв: 2.34; Iс: 4.25; Io: 3.7
|  |  | Сумма | 80.97 | 185.84 | 129.65 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Уська-Орочская
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | Ia | Iв | Iс | Io | Ia | Iв | Iс | Io
1 | 311 | ТР №1 (пу № 8350) |  | Ia: 87; Iв: 60; Iс: 114
|  | ТР №2 (пу № 7014) |  | Ia: 65; Iв: 120; Iс: 77; Io: 24
|  | 1 | дет.сад (ул.Кооперативная, Почтовая, Железнодорожная) | Ia: 49; Iв: 28; Iс: 71; Io: 20
|  | 2 | школа | Ia: 43; Iв: 30; Iс: 46; Io: 37
|  | 3 | Киевская | Ia: 11.7; Iв: 26; Iс: 28; Io: 18
|  | 4 | Школьная | Ia: 87; Iв: 52; Iс: 26; Io: 0
|  |  | Сумма | Ia: 190.7; Iв: 136; Iс: 171; Io: 75
с. Кенада
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | Ia | Iв | Iс | Io | Ia | Iв | Iс | Io
1 | 31 | ТР |  | Ia: 13; Iв: 17; Iс: 18; Io: 20
|  | 1 | Подгорная | 2 | 9 | 20 | 17 | 9 | 8 | 14 | 6
|  | 2 | ул. Приисковая, ул. Мостовая | 15 | 10 | 5 | 6.5 | 20 | 12 | 16 | 11
|  |  | Сумма | 17 | 19 | 25 | 23.5 | 29 | 20 | 30 | 17
2 | 21 | ТР |  | Ia: 106; Iв: 131; Iс: 50; Io: 24
|  | 1 | ул. Приисковая, Советская | 40 | 30 | 6 | 30 | 26.7 | 22 | 8 | 25
|  | 2 | школа | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 9 | 3
|  | 3 | Пионерская | 18 | 2 | 2 | 18 | 11 | 3 | 6 | 8
|  | 4 | Советская | 24 | 10 | 6 | 13 | 30 | 11 | 7 | 14
|  | 5 | Набережная | 54 | 52 | 34 | 28 | 28 | 23 | 27 | 25
|  | 6 | 40 лет октября | 6 | 8 | 24 | 16 | 3 | 9 | 10 | 5
|  | 7 | сад котельная | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 41 | 2 | 0
|  |  | Сумма | 152 | 133 | 72 | 115 | 111.7 | 118 | 63 | 77
3 | 61 | ТР
|  | 1 | УЭСК
|  | 2 | ОРС | 9 | 16 | 5 | 10 | 9 | 14 | 5 | 12
|  | 3 | Советская, Приисковая (почта) | 40 | 17 | 18 | 17 | 32 | 30 | 11 | 15
|  | 4 | 40 лет октября | 25 | 10 | 1.5 | 1.7 | 42 | 1 | 23 | 22
|  | 5 | Пионерская | 2 | 17 | 10 | 15 | 31 | 3 | 6 | 24
|  | 6 | Нахаловка | 10 | 22 | 16 | 10 | 7 | 14 | 20 | 12
|  |  | Сумма | 86 | 82 | 50.5 | 53.7 | 121 | 62 | 65 | 85
п. Октябрьский
| 900 |  | ТР-1 ЯЧ.1
|  | 1 | ООО "ВТОРМЕТ" | 3 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1
|  | 2 | Рим перспектива | 4 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 0
|  | 3 | ОПП КТ-1 | 6 | 6 | 7 |  | 5 | 5 | 3
|  | 4 | хоз нужды (отопление црп) | Iв: 0; Iв: 0
|  |  | Сумма | 13 | 6 | 8 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0
ТР-2 ЯЧ.1
|  | 1 | хоз. нужды ЦРП | bar: Ia; Ia
|  | 7 | Дорожная 17-29, Линейный 1а | 13 | 10 | 7 |  | 18 | 17 | 14
|  | 8 | ОПП КТ-2 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 2 | 3
|  |  | Сумма | 14 | 13 | 9 | 0 | 19 | 19 | 17 | 0
| 930 |  | ТМ-250 №007116(Yo/Yo)
|  | 1 | Сибирская | 13 | 17 | 17 | 3 | 14 | 16 | 15 | 3
|  | 3 | 2 Дорожная | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9
|  |  | Сумма | 16 | 20 | 25 | 11 | 24 | 20 | 12 | 12
| 950 |  | ТМ-250 №773082(Yo/Yo)
|  | 2 | Дорожная
|  | 1 | Центральная с 37-43
|  | 3 | уличное администрация
|  |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 951 |  | ТМ-100 №773082(Yo/Yo)
|  | 1 | Котельная №7, баня РИТМ | 16 | 14 | 18 |  | 14 | 15 | 19
|  | 2 | Дом престарелых | 6 | 10 | 21 |  | 8 | 11 | 21
|  | 3 | Центральная | 54 | 58 | 32 |  | 48 | 52 | 36
|  |  | Сумма | 76 | 82 | 71 | 0 | 70 | 78 | 76 | 0
| 952 |  | ТМ-250 №________(Yo/Yo)
|  | 1 | Иркутская, Складская | 12 | 6 | 1 |  | 10 | 13 | 8
|  | 2 | Цимлянский | 8 | 11 | 10 |  | 10 | 14 | 11
|  | 3 | коттеджи ул.Иркутская 11 | 34 | 31 | 21 |  | 43 | 38 | 29
|  | 4 | коттеджи 2 (ул.Иркутская 27-45) | 19 | 29 | 16 |  | 20 | 28 | 19
уличное администрация
|  |  | Сумма | 73 | 77 | 48 | 0 | 83 | 93 | 67 | 0
| 953 | ТР | ТМ-250 №__________(Yo/Yo)
|  | 1 | МУП Янтарь
|  | 2 | поселок
|  | 3 | МУП Янтарь
|  | 4 | Куманев
|  |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 920 | ТР | ТМ-250 №9381 (Yo/Yo)
|  | 1 | Вокзальная 15,16,17 | 23 | 2 | 4 | 16 | 20 | 4 | 6
|  | 2 | наружное освещение РЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Билайн | 1 | 2 | 4 |  | 2 | 1 | 3
|  | 5 | МТС | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 4
|  | 6 | Коваль Автотовары | 0.1 | 5 | 8 |  | 0.5 | 6 | 7
|  | 7 | Пост ЭЦ | 2 | 2.5 | 3 | 1.2 | 3 | 2 | 3
|  |  | Сумма | 29.1 | 13.5 | 22 | 17.2 | 28.5 | 15 | 23 | 0
| 921 | ТР | ТМ-400 (Yo/Yo)
|  | 1 | Таежная 1, 2/горностай | 31 | 38 | 27 | 13 | 42 | 35 | 28 | 19
|  | 2 | Дорожная 6-22 (дк мир) | 46 | 34 | 15 |  | 38 | 33 | 20
|  | 3 шины тр-ра | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Таежный, 4 ч/д | 1 | 0.9 | 1.2 |  | 1 | 2 | 4
|  |  | Сумма | 78 | 72.9 | 43.2 | 13 | 81 | 70 | 52 | 19
| 922 | ТР | ТМ-400 №2586 (Yo/Yo)
|  | 3 | №1 дет.сад | 9 | 4 | 6 |  | 5 | 4 | 3
|  | 5 | гаражи | 14 | 10 | 2 |  | 5 | 6 | 3
|  | 8 | №5 Новодорожная н/ч сип | 33 | 25 | 15 |  | 32 | 28 | 22
|  | 4 | №6 Новодорожная ч/с | 22 | 37 | 33 |  | 32 | 48 | 39
|  | 7 | №7 Новодорожная,12 | 46 | 67 | 52 |  | 52 | 60 | 54
|  |  | Сумма | 124 | 143 | 108 | 0 | 126 | 146 | 121 | 0
|  | ТР | ТМ-400 №4106269(Yo/Yo)
|  | 10 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | Новодорожная,14 (2 ввод) | 46 | 50 | 27 |  | 40 | 62 | 38
|  | 9 | Новодорожная,14 (1 ввод) | 3 | 5 | 7 |  | 5 | 6 | 8
|  | 11 | НУЗ Линейная поликлинника | 8 | 35 | 9 |  | 9 | 15 | 4
|  |  | Сумма | 57 | 90 | 43 | 0 | 54 | 83 | 50 | 0
| 923 | ТР | ТМ-250 №________(Yo/Yo)
|  | 1 | Антипов Элит | 3 | 16 | 4 |  | 5 | 18 | 9
|  | 2 | Юридические лица, Хабаровскметаллторг | 4 | 10 | 30 |  | 6 | 12 | 25
|  | 3 | Центральная,школа | 41 | 48 | 33 |  | 23 | 52 | 40
|  | шимн.мост | Коваль Автотовары
|  |  | Сумма | 48 | 74 | 67 | 0 | 34 | 82 | 74 | 0
| 530 | ТР | ТМ-250 №233261 | 17 | 36 | 85 |  | 21 | 32 | 74
|  | 1 | поселок (дальстрой-2) | 4 | 5 | 34 | 39 | 3 | 19 | 37 | 24
|  | 2 | ИП "Костенюк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Ангарская,3 | 13 | 33 | 35 | 17 | 12 | 11 | 17 | 6
|  | 4 | ВТБ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
уличное освещение
|  |  | Сумма | 17 | 38 | 75 | 56 | 16 | 31 | 56 | 31
| 531 | ТР | ТМ-100 № | 22 | 19 | 8 | 9 | 39 | 46 | 20 | 12
|  | 1 | поселок ул.Читинская | 14 | 8 | 9 | 8 | 10 | 20 | 19 | 6
|  | 2 | Амурская | 5 | 11 | 4 | 5 | 30 | 31 | 3 | 19
|  |  | Сумма | 19 | 19 | 13 | 13 | 40 | 51 | 22 | 25
| 940 | ТР | ТМ-100 №0773082 (Yo/Yo) | 48 | 33 | 25 | 11 | 52 | 43 | 9 | 24
|  | 1 | Бажова с 49 по 70, Дарвина с 49-76 | 38 | 28 | 14 | 15 | 43 | 30 | 6 | 26
|  | 2 | Лотос | 12 | 4 | 3 | 8 | 20 | 7 | 3 | 15
|  | 3 | Билецкая | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | 4 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Шиманчук (Дарвина, 53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 50 | 33 | 22 | 30 | 64 | 37 | 10 | 42
| 941 | ТР | ТМ-250 №39516 (Yo/Yo) | 51 | 33 | 32 | 3 | 44 | 30 | 60 | 2
|  | 1 | поселок | 46 | 33 | 33 | 11 | 34 | 20 | 40 | 14
|  | 2 | АТП,уктурское лесное хозяйство, тумнинское лесничество | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3
|  | 4 | АЗС | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | 5 | уо | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 7
|  |  | Сумма | 57 | 34 | 36 | 12 | 53 | 20 | 44 | 22
16 | 942 | ТР | ТМ-400 №440183(Yo/Yo)
|  | 1 | ИП Голубенко | 14 | 19 | 12 | 9 | 9 | 16 | 11 | 8
|  | 2 | Вокзальная 8 | 13 | 11 | 17 | 4 | 19 | 26 | 20 | 6
|  |  | Братущенко частный жилой дом | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.5
|  | 4 | Вокзальная 4,6,10 | 31 | 64 | 71 |  | 93 | 65 | 70
|  | 5 | Вокзальная 12 | 28 | 37 | 38 |  | 36 | 39 | 39
|  | 6 | Дет.дом "Родничек" | 2 | 3 | 14 |  | 4 | 6 | 9
|  | 7 | Вокзальная 14 | 49 | 72 | 72 |  | 68 | 61 | 53
|  | 8 | Котельная (Чечур) | 20 | 46 | 55 |  | 43 | 48 | 55
|  | 9 | Ли м-н "Созвездие", котельная Чечур | Ia: 23; Iв: 48; Iс: 35
|  |  | Сумма | 159 | 253.5 | 282 | 14 | 296 | 310.5 | 294.5 | 14.5
17 | 846 (954) | ТР | ТМ-250 №17480
|  | ТР | ТМ-250 №9425
|  | 1 | станция Чистоводная,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | население | 2.3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6
|  |  | Сумма | 2.3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6
19 | 10н (882) | ТР | ТР-1
|  | 1 | Учебная ч/с | 2 | 4 | 2 |  | 5 | 6 | 4
|  | 2 | Школьная | 3 | 5 | 14 |  | 9 | 12 | 20
|  | 3 | южная | 4 | 9 | 5 |  | 13 | 14 | 7
|  | 4 | котельная, Учебная,1 | 9 | 24 | 11 |  | 16 | 29 | 16
|  | 5 | Штабная, Учебная к-к Скорпион | 12 | 7 | 12 |  | 15 | 11 | 24
|  |  | ф.уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 30 | 49 | 44 | 0 | 58 | 72 | 71 | 0
20 | 970 |  | ТМ-250 №9382(Yo/Yo)
ТМ-250 №447121 (отключен) (Yo/Yo)
|  | 1 | Ростовская, Иркутская | 16 | 21 | 54 | 28 | 18 | 22 | 63 | 36
|  | 3 | Заправка | 26 | 43 | 51 | 7 | 65 | 65 | 62 | 12
|  | 4 | уличное освещение Центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Иркутская д. 1 кв. 1 отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5
|  | 6 | уличное освещение Челючкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | школа | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
|  | 10 | Центральная | 7 | 17 | 16 | 9 | 10 | 15 | 13 | 6
|  |  | Сумма | 52 | 83 | 124 | 45 | 94 | 105 | 142 | 56.5
21 | 841 |  | ТМ-400 №17371
|  | 3 | Космонавтов,5 | 15 | 15 | 29 |  | 26 | 10 | 18
|  | 4 | Автомагазин | Ia: 8; Ia: 1
|  |  | сумма | 23 | 15 | 29 | 0 | 27 | 10 | 18 | 0
ТМ-400 №17304
|  | 9 | АТС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 11 | дет.сад вл
|  | 12 | 10 Пятилетки 3,3а,4 | 19 | 38 | 25 |  | 24 | 49 | 29
|  | 13 | 10 Пятилетки 2,2а | 26 | 62 | 38 |  | 38 | 65 | 58
|  | 17 | бойлерная (ГАРАЖИ) | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 8 | 5
|  | 19 | Космонавтов 4 (3 подвал) | 19 | 15 | 13 |  | 24 | 32 | 31
|  | 20 | Космонавтов 4 (1 подвал) | 2 | 16 | 9 |  | 8 | 14 | 20
|  |  | Сумма | 68 | 133 | 88 | 0 | 97 | 168 | 143 | 0
22 | 842 |  | ТМ-400 №3526 (Yo/Yo)
|  | 1 | Космонавтов,2, ИП Молчанов, Склад | 25 | 31 | 22 |  | 36 | 42 | 30
|  | 2 | Космонавтов, 6 | 6 | 11 | 15 |  | 4 | 12 | 10
|  | 3 | Космонавтов 3,3а, маг.Кормилец, амбулатория | 30 | 26 | 24 |  | 40 | 47 | 35
|  | 4 | автостоянка, Юбилейная, 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5
|  | 5 | м-н самообслуживания, ул. Космонавтов, 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 61 | 68 | 66 | 0 | 80 | 101 | 80 | 0
ТМ-400 №3524 (Yo/Yo)
|  | 6 | ИП Микрюкова кафе, Косм1а | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 7 | ВРУ-2 Космонавтов,6, маг.Надежда, ЦВР Радуга | 9 | 8 | 4 |  | 7 | 5 | 4
|  | 8 | ИП Пуховая салон ритуальных услуг, Косм1 | 1 | 0.8 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0
|  | 9 | ж/д Космонавтов 1, ИП Ильин два магазина, ИП Якуничкина 1000 мелочей | 26 | 22 | 33 |  | 22 | 38 | 45
|  | 10 | маг.Океан, Космонавтов, 1, у/о Космонавтов, 1 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 14
|  |  | Сумма | 36 | 30.8 | 54 | 0 | 29.4 | 43 | 63 | 0
20 | 844 |  | ТМ-630 №842
|  | 1 | Газгольдерная | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0
|  | 2 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Юбилейная 5 | 9 | 16 | 11 | 3 | 14 | 8 | 25 | 7
|  | 5 | Юбилейная 6 корп.1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 8
|  | 6 | Юбилейная 6 корп.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6
|  | 7 | Юбилейная,4 | 14 | 9 | 12 | 6 | 32 | 11 | 17 | 9
|  | 8 | ул.Лесная, гаражи | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1
|  | 9 | пер.Хабаровский | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0
|  | 10 | Лесная 2, 4а | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4
|  | 11 | коттеджи Юбилейная | 28 | 19 | 31 | 9 | 34 | 23 | 35 | 11
|  |  | Сумма | 67.4 | 60.6 | 72.1 | 29 | 95.9 | 68.1 | 103.8 | 46
16 | 847 (881) |  | ТМ-250 №______ | 43 | 40 | 44 | 1 | 44 | 58 | 41 | 19
|  | 1 | База Энергосеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12
|  | 2 | котельная №9 ООО Янтарь | 40 | 38 | 44 | 0 | 39 | 38 | 41 | 1
|  |  | сумма | 40 | 38 | 44 | 0 | 39 | 53 | 42 | 13
17 | ТП-840 новая котельная |  | ТМ-1000 котельная
ТМ-1000 котельная
Сумма
22 | 843 |  | ТМ-400 №7024 (ТР №1) | 77 | 110 | 100 |  | 64 | 108 | 58
|  | 7 | Юбилейная, 3 (1-50кв) | 20 | 23 | 20 | 6 | 6 | 21 | 5 | 10
|  | 8 | Юбилейная, 2 | 44 | 10 | 29 | 21 | 28 | 14 | 14 | 7
|  | 9 | №9 Юбилейная, 1 (30 кв) | 3 | 7 | 15 | 5 | 9 | 17 | 8 | 3
|  | 12 | Юбилейная, 1 (90кв) | 30 | 45 | 19 |  | 29 | 41 | 17
|  | 13 | уличное освещение
|  | 14 | Юбилейная, 3 (с 51-90кв) | 19 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1
|  |  | Сумма | 116 | 92 | 86 | 39 | 78 | 96 | 47 | 21
21 | 845 |  | ТМ-100 №33683 (Yo/Yo)
ТМ-250 № 893 станция 2подъема(Yo/Yo)
п.Высокогорный
| ТП-131 |  | ТМ-250 № 9160 | 44 | 23 | 37 |  | 53 | 20 | 29
|  | 1 | Мира 1, 3, 5 | 38 | 24 | 16 |  | 44 | 7 | 8
|  | 2 | Мира 7, 9 | 7 | 4 | 10 |  | 14 | 12 | 20
|  |  | Сумма | 45 | 28 | 26 | 0 | 58 | 19 | 28 | 0
| ТП-132 | ТР | ТМ-630 № 328459 | 214 | 152 | 155 |  | 192 | 168 | 148
|  | 1 | ул.Мира, магазины | 85 | 60 | 24 |  | 77 | 48 | 23
|  | 2 | Мира-6 | 9 | 28 | 20 |  | 8 | 61 | 25
|  | 3 | ул.Советская | 21 | 11 | 45 |  | 26 | 32 | 47
|  | 4 | ул.Центральная | 12 | 5 | 4 |  | 3 | 14 | 4
|  | 5 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 15
|  | 6 | Мира-8 | 51 | 13 | 39 |  | 47 | 32 | 39
|  | 7 | садик "Елочка" | 14 | 8 | 15 |  | 0 | 0 | 4
|  |  | Сумма | 192 | 125 | 147 | 0 | 180 | 187 | 157 | 0
| ТП-133 | ТР | ТМ-250 № 8369 | 96 | 117 | 136 |  | 92 | 76 | 113
|  | 1 | Новый лес | 71 | 59 | 73 |  | 59 | 52 | 67
|  | 2 | Юбилейная | 9 | 5 | 34 |  | 9 | 4 | 21
|  | 3 | Руднева | 1 | 8 | 1 |  | 13 | 6 | 1
|  |  | Сумма | 81 | 72 | 108 | 0 | 81 | 62 | 89 | 0
| ТП-1101 |  | ТМ-160 | 18 | 17 | 30 |  | 26 | 26 | 28
|  | 1 | ф.Подгорная | 11 | 11 | 26 |  | 23 | 22 | 25
|  | 2 | ф.пож.поезд | 3 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3
|  | 3 | ф.хлебозавод
|  | 4 | ф.гараж Транстелеком | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 18 | 15 | 30 | 0 | 26 | 25 | 28 | 0
| ТП-1102 |  | ТМ-400 | 27 | 26 | 29 |  | 56 | 32 | 65
|  | 1 | УП связи | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 1 | 9
|  | 2 | телецентр | 15 | 18 | 23 |  | 3 | 8 | 13
|  | 3 | пекарня Свинарев | 8 | 7 | 3 |  | 42 | 22 | 47
|  |  | Сумма | 28 | 26 | 31 | 0 | 50 | 31 | 69 | 0
| ТП-1103 |  | ТМ-250 | 8 | 13 | 12 |  | 9 | 12 | 15
|  | 1 | ПЧ контора | 1 | 6 | 9 |  | 0 | 3 | 6
|  | 2 | котельная
|  | 3 | гараж
|  | 4 | столярный цех пч | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 6 | 10
|  |  | пож.депо | 0 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2
|  |  | Сумма | 2 | 8 | 11 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0
| ТП-1104 |  | ТМ-400 | 47 | 54 | 38 |  | 62 | 61 | 39
|  | 1 | Советская | 40 | 49 | 30 |  | 53 | 49 | 19
|  | 2 | центральная | 13 | 15 | 10 |  | 8 | 8 | 6
|  | 3 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 8 | 8
|  |  | Сумма | 53 | 64 | 40 | 0 | 75 | 65 | 33 | 0
| ТП-1105 |  | ТМ-250 | 49 | 64 | 43 |  | 90 | 67 | 51
|  | 1 | поссовет | 22 | 34 | 17 |  | 32 | 43 | 20
|  | 2 | ул.Октябрьская | 21 | 33 | 19 |  | 28 | 32 | 19
|  | 3 | ф.ул.освещение | Ia: 0; Ia: 34
|  | 4 | Францева | 6 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0
|  |  | Сумма | 49 | 67 | 36 | 0 | 102 | 75 | 39 | 0
| ТП-1106 |  | ТМ-630 | 342 | 260 | 320 |  | 342 | 320 | 260
|  | 1 | ф.котельная | 127 | 118 | 107 |  | 124 | 124 | 110
|  | 2 | ф.Пионерская | 19 | 42 | 37 |  | 14 | 42 | 50
|  | 3 | ф.Лесная, 2,4,6 | 15 | 52 | 28 |  | 21 | 49 | 12
|  | 4 | ф.Хабаровская 1 | 34 | 36 | 48 |  | 31 | 31 | 57
|  | 5 | ф.Хабаровская 2 | 51 | 44 | 80 |  | 64 | 40 | 28
|  | 6 | ф.Общежитие | 37 | 33 | 30 |  | 38 | 40 | 51
|  | 7 | ф.Школа | 4 | 5 | 3 |  | 2 | 4 | 0
|  |  | Сумма | 287 | 330 | 333 | 0 | 294 | 330 | 308 | 0
| ТП-1107 |  | ТМ-160 | 16 | 32 | 40 |  | 38 | 51 | 46
|  | 1 | ф.Подгорная | 10 | 9 | 8 |  | 20 | 13 | 8
|  | 2 | ф.Центральная | 10 | 26 | 40 |  | 20 | 39 | 36
|  | 3 | ф.БТС (питает резерв магазина "Дубрава" ул.Советская,7)
|  |  | Сумма | 20 | 35 | 48 | 0 | 40 | 52 | 44 | 0
| ТП-1111 |  | ТМ-400 | 58 | 121 | 57 |  | 52 | 69 | 56
|  | 1 | Контора ШЧ | 5 | 15 | 12 |  | 3 | 5 | 5
|  | 2 | ф.Дом ШЧ | 9 | 18 | 32 |  | 8 | 12 | 20
|  | 3 | ПТО | 1 | 23 | 0 |  | 4 | 24 | 2
|  | 4 | Центральная | 30 | 62 | 37 |  | 34 | 37 | 31
|  |  | Сумма | 45 | 118 | 81 | 0 | 49 | 78 | 58 | 0
| ТП-1112 |  | ТР | 30 | 38 | 29 |  | 48 | 42 | 55
|  | 1 | больница | 5 | 5 | 9 |  | 12 | 2 | 13
|  | 2 | гараж больницы | 12 | 2 | 2 |  | 5 | 3 | 12
|  | 3 | дом депо (Хабаровская,23) | 12 | 18 | 16 |  | 11 | 18 | 10
|  | 5 | ф.пилорама Саламатов
|  | 4 | ул.Новая | 8 | 18 | 9 |  | 11 | 19 | 34
|  |  | Сумма | 37 | 43 | 36 | 0 | 39 | 42 | 69 | 0
| ТП-1113 |  | ТР | 162 | 178 | 203 |  | 212 | 142 | 185
|  | 1 | ф.60 лет октября | 42 | 43 | 60 |  | 41 | 31 | 77
|  | 2 | 60 лет Октября, 11, кв.1-45 | 17 | 8 | 41 |  | 8 | 7 | 30
|  | 3 | 60 лет Октября, 11, кв.46-84 | 24 | 6 | 21 |  | 35 | 10 | 12
|  | 4 | 60 лет Октября, 9 | 11 | 18 | 6 |  | 13 | 15 | 6
|  | 5 | 60 лет Октября, 7 | 13 | 18 | 14 |  | 13 | 19 | 22
|  | 6 | 60 лет Октября, 5 | 22 | 21 | 19 |  | 50 | 18 | 19
|  | 7 | дом ШЧ (Центральная,64) | 17 | 15 | 14 |  | 26 | 19 | 14
|  | 8 | дом ЭЧ | 18 | 18 | 20 |  | 13 | 16 | 17
|  | 9 | бойлерная | 15 | 14 | 15 |  | 15 | 15 | 15
|  |  | сумма | 179 | 161 | 210 | 0 | 214 | 150 | 212 | 0
| ТП-1114 |  | ТМ-630 | 260 | 240 | 170 |  | 1752 | 194 | 201
|  | 1 | Ленинградская 1 | 37 | 64 | 53 |  | 54 | 41 | 57
|  | 2 | Ленинградская 2 | 160 | 121 | 69 |  | 92 | 121 | 130
|  | 3 | котельная резерв
|  | 4 | Лесная | 43 | 9 | 29 |  | 35 | 12 | 4
|  | 5 | ул.освещение | Iс: 0; Iс: 31
|  | 6 | клуб | 6 | 5 | 7 |  | 3 | 3 | 0
|  | 7 | дет.сад №113 | 24 | 37 | 2 |  | 3 | 1 | 1
|  |  | Сумма | 270 | 236 | 160 | 0 | 187 | 178 | 223 | 0
| ТП-1131 |  | ТМ-400 | 184 | 200 | 192 |  | 182 | 198 | 191
|  | 1 | напор | 114 | 115 | 110 |  | 116 | 115 | 112
|  | 2 | Гараж | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | 3 | насос | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 7 | 2
|  |  | Сумма | 114 | 122 | 110 | 0 | 116 | 124 | 114 | 0
| ТП-162 | ТР | ТМ-630 № 29562 | 6 | 11 | 13 |  | 24 | 9 | 4
|  | 1 | котельная
|  | 2 | Новый лес | 6 | 11 | 13 |  | 24 | 9 | 4
|  |  | Сумма | 6 | 11 | 13 | 0 | 24 | 9 | 4 | 0
| ТП-163 |  | ТМ-250 № 49428
|  | 1 | Сов.лес РММ
Note on D228: Галкина: выверка 18.04.2019
Note on D230: Галкина: выверка 25.04.2019
Note on D233: Галкина: выверка 18.04.2019
Note on D234: Галкина: выверка 18.04.2019
Note on D237: Галкина: выверка 25.04.2019
Note on D239: Галкина: выверка 25.04.2019
Note on D242: Галкина: выверка 25.04.2019
Note on D244: Галкина: выверял Пуртов 24.07.19
Note on D245: Галкина: выверка 25.04.2019
Note on C879: Галкина: присвоили № в мае 2019г
Note on C880: Галкина: присвоили № ф. май 2019