## Зимние 2016г
п/ст Тишкино
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
Д4ф
1 | 640 | транзит 10 кВ
2 | 641 | ТР-Р | ТМ-250 № 10622 | 100 | 87 | 125 | 123 | 70 | 63
|  | 1 | Мастер, пластиковые окна | 25 | 29 | 33 | 39 | 22 | 21
|  | 2 | а/к №2
|  | 6 | коттедж | 16 | 29 | 35 | 27 | 29 | 42
|  | 7 | налоговая полиция судебные пристава | 21 | 10 | 27 | 21 | 15 | 20
|  | 10 | Комтес, котельная 7,гараж | 15 | 12 | 17 | 1 | 1 | 3
|  | 11 | ЧП Карюкин | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5
Сумма
3 | 642 | ТР | ТМ-160 № 402111 | 116 | 102 | 88 | 75 | 89 | 80
1
|  | 4 | гараж МПП ЖКХ | 19 | 7 | 15 | 10 | 3 | 6
|  | 6 | овощехранилище №1 | 8 | 50 | 8 | 15 | 60 | 15
|  | 9 | ЧП Мищенко | 20 | 10 | 10 | 15 | 9 | 26
|  | 11 | техсервис | 18 | 1 | 14 | 19 | 1 | 15
|  | 17 | АООТ "Совгаваньмежрайгаз" АО "Дальсантехмонтаж" | 56 | 41 | 50 | 39 | 23 | 34
Сумма
4 | 643 | ТР №1 | ТМ-400 №12307 | откл
|  | 2 | Пищеблок | откл
|  | 3 | Титан | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
|  | 4 | Холодильник, пищеблок | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3
|  | 5 | Гл.корпус | 40 | 20 | 35 | 36 | 15 | 30
Сумма
|  | ТР№2 | ТМ-250 № 3198
|  | 7 | прачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | пищеблок плита | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 0.5
|  | 9 | прачка (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Операционная | откл
|  | 12 | Котельная | 60 | 53 | 60 | 57 | 51 | 63
|  | 13 | поликлиника (резерв) | откл
|  | 14 | Котельная (резерв) | откл
|  | 15 | поликлиника (резерв) | 18 | 25 | 19 | 14 | 20 | 12
|  | 16 | гараж | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2
|  | 17 | уличное освещение | [5 empty] | 0
|  | 18 | гараж (резерв) |  |  |  | откл
|  | 19 | поликлиника |  |  |  | откл
|  |  | морг | 3 | 4 | 12 | 2.5 | 4.5 | 10
Сумма
5 | 644 | ТР | ТМ-160 № 346732
|  | 1 | Восстан.центр
|  | 2 | Хок.коробка,гостиница | 6 | 0.9 | 0.8 | 5 | 0.2 | 0.5
|  | 3 | Больница порта | 15 | 24 | 27
|  | 5 | Дворец спорта | 38 | 53 | 37 | 44 | 60 | 48
|  | 6 | Прачечная | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.5
|  | 9 | мтс | 8 | 3 | 2.6 | 8 | 2.5 | 2.5
Сумма
6 | 645 | ТР | ТСМА-160 № 2229
|  | 1 | Главный | 31 | 12 | 15 | 8 | 7 | 15
|  | 2 | Освещение
|  | 3 | ГСК 1,2 | 15 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6
|  | 4 | ГСК 3 | 14 | 18 | 25 | 4 | 5 | 9
Сумма
7 | 646 |  | ТМ-250 б/н
|  |  | СНТ Радуга | 11.5 | 2.8 | 1.1
|  |  | СНТ Восход | 1.5 | 7.6 | 0
|  |  | СНТ Восток-Ванино | 11.6 | 0.8 | 3.6
8 | 647 |  | ТМ-100 № 1619681 | 30 | 8 | 4 | 28 | 12 | 4
9 | 648 |  | ТМ-100 № 1237
10 | 6410 | ТР | ТМ-400 № 6991 | 393 | 293 | 355 | 349 | 238 | 320
|  | 4 | ул.Пархоменко Арсеньева 15, 17, 19, 28, Хуторок, | 38 | 31 | 142 | 5 | 11 | 125
|  | 5 | Пархоменко 1, 2, ТИС маркет (Чехова 11), Техсервис, Арсеньева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 11, 18, 20, 13, 22 | 129 | 131 | 94 | 118 | 109 | 103
|  | 7 | котеджи | 127 | 77 | 59 | 149 | 52 | 75
|  | 8 | Невельского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Светлая 8, 10 | 92 | 52 | 52 | 89 | 73 | 30
|  |  | Сумма | 386 | 291 | 347 | 361 | 245 | 333
11 | 6411 |  | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 № 12565 | 153 | 168 | 170 | 161 | 169 | 173
|  |  | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 №45909 | 113 | 127 | 125 | 119 | 135 | 130
Сумма
12 | 6412 |  | 10 скважина ТМ-160 № 347235 | 59 | 61 | 64 | 60 | 61 | 63
13 | 6413 |  | 11 скважина ТМ-160 № 1311700 | 54 | 54 | 55 | 53 | 53 | 54
Д7Ф
15 | 671 | ТР | ТМ-250 № 402990 | 45 | 78 | 82 | 50 | 72 | 86
|  | 2 |  | 25 | 22 | 48 | 30 | 20 | 50
|  | 3 | ул.Гастелло,Якутская; склад №1, ГСК | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1.5
|  | 6 | пер. Мурманский,Архангельская, Нестерова | 12 | 30 | 22 | 4 | 35 | 25
|  | 7 | ул.Каховская |  |  | 4 |  |  | 3.5
Сумма
Д8Ф
16 | 680 | ТР | ТМ-160 № 851Б937
|  | 1 | Дом возле "Айсберга" | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0
|  | 2 | магазин "Айсберг" | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0
|  | 5 | Киевская ШС-3 | 40 | 19 | 12 | 42 | 40 | 25
|  | 8 | Газгольдерная ГРУ-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Киевская ШС-1 | 10 | 15 | 20 | 35 | 35 | 30
|  | 11 | Киевская ШС-2 | 15 | 9 | 22 | 35 | 20 | 30
|  | 12 | ул.Киевская ШС-4,вечерняя шк. | 40 | 20 | 10 | 40 | 40 | 25
|  | 13 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма
17 | 681 | ТР1 | ТМ-160 № 402289
|  | 1 | Чехова 7, секция "Б" | 6 | 8 | 10 | 30 | 35 | 30
|  | 3 | м-н "24 часа" | 1.5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8
|  | 5 | Чехова 9 ВРУ-3 | 10 | 10 | 23 | 20 | 30 | 45
|  | 6 | Чехова 9 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Чехова 9 ВРУ-1 | 22 | 35 | 10 | 35 | 25 | 35
|  | 8 | Чехова 9 ВРУ-2 | 23 | 42 | 18 | 45 | 65 | 70
Сумма
|  | ТР2 | ТМ-250 № 354821
|  | 9 | Газгальдерная ГРУ-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Чехова 7, секция "А" | 25 | 10 | 20 | 35 | 30 | 56
|  | 11 | общежитие 3 Чехова 5 "Дантист" | 45 | 50 | 60 | 40 | 95 | 90
|  | 12 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма
18 | 682 | ТР1 | ТМ-400 № 29064
|  | 1 | ул. Октябрьская д. 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3
|  | 2 | ул.Октябрьская 9, 11 | 9 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20
|  | 4 | ул.Матросова 9,11,12,13,18 ул.Стадионная 4,6,8 пер.Тихий 7,11,9 ул.Октябрьская 21 | 90 | 80 | 40 | 105 | 115 | 90
|  | 9 | СЭС | 15 | 10 | 12 | 10 | 9 | 4
|  | 11 | пер.Тихий 5 - 2,3 секция (2 подъезд 2 секция КОД 379) | 25 | 25 | 50 | 40 | 35 | 65
|  | ТР2 | ТМ-400 № 29023
|  | 15 | Матросова 9,11,13,14 | 90 | 75 | 45 | 90 | 100 | 70
|  | 16 | Магазин №40,Тихий 8 | 60 | 41 | 60 | 95 | 70 | 60
|  | 17 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | магазин "Кашалот" | 14 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8
|  | 19 | ул.Матросова 3,7,10 Победная 3,4,5,6 | 75 | 85 | 60 | 90 | 90 | 80
|  | 20 | ул.Победная 7,8 ул.Октябрьская 13,15,17,19,ДДС | 40 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40
|  | 22 | Дом пионеров, ул.Матросова 6,8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 15 | 20
|  | 24 | Дом МЖК, Тихий 5 1 секция | 11 | 20 | 12 | 25 | 30 | 25
|  | 25 | Росморпорт | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0
|  | 28 | Завод ЖБИ | 22 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0
Сумма
19 | 683 | ТР | ТМ-250 № 871В139 | [6 empty] | не заполнено
|  | 2 | казначейство | 19 | 12 | 25 | 15 | 2 | 20
|  | 3 | зевс, океан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | теплопункт
|  | 5 | строителей 3 | 30 | 50 | 50 | 40 | 75 | 60
|  | 6 | церковь
|  | 7 | Энергосеть
Сумма
20 | 684 | ТР | ТТV-А1-250 №24335
|  | 2 | д/сад 24 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1
|  | 3 | ул.Павлова 1,3,5,2, Матросова 4 ГНИ ( ул.Матросова 5) | 49 | 52 | 35 | 51 | 52 | 34
|  | 4 | налоговая | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 5 | школа 2, ул.Горького 3, ясли 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 8
|  |  |  | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8
|  | 6 | Теплопункт ул.Октябрьская | 10 | 15 | 8 | 10 | 18 | 3
|  | 7 | Клуб порта | 12 | 20 | 5 | 15 | 21 | 4
|  | 8 | ул.Матросова 2 | 14 | 23 | 16 | 16 | 25 | 19
|  | 9 | ул.Матросова 1 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | 12
д/сад "ручеек" ул.Горького,7
маг. "Океан"
Сумма
21 | 685 | ТР | ТМ-250 № 146069 | 180 | 205 | 250 | 200 | 225 | 270
|  | 1 | ул.Октябрьская 4а,6 | 70 | 94 | 98 | 75 | 105 | 100
|  | 2 | Гран-тайм | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2
|  | 3 | ул.Октябрьская 4 | 18 | 33 | 68 | 20 | 35 | 72
|  | 4 | ул.Октябрьская 2,2а | 75 | 60 | 70 | 80 | 65 | 77
|  | 5 | у/о
|  | 6 | ООО "Респкт ДВ" Октябрьская 4а | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
Сумма
22 | 686 | ТР-1 | ТМ-1000 № 26414
|  | 1 | СЩО-3 | 70-74 | 75-80 | 69-71 | 73-75 | 80-81 | 70-75
|  | 3 | СЩО-5 | 120-122 | 102-105 | 110-118 | 125-120 | 105-110 | 115-120
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-1000 № 25752
|  | 6 | СЩО-2 | 222-230 | 230-190 | 210-220 | 230-240 | 235-210 | 225-235
|  | 7 | СЩО-4 | 75-80 | 75-80 | 84-76 | 80-96 | 80-85 | 90-80
|  | 8 | милиция, военкомат ФСБ | 50 | 54 | 0 | 45 | 50 | 0
|  | 9 | мазутное хозяйство
Сумма
23 | 687 | ТР-1 | ТМ-250 № 1592
|  | 1 | Типография | 2.5 | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 2
|  | 9 | Гараж | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | 6 | Невского 3 | 31 | 32 | 49 | 35 | 39 | 54
|  | 7 | Строителей 1 | 16.5 | 19 | 15 | 20 | 25 | 20
|  | 11 | Невского 3 | 4.5 | 7 | 85 | 6 | 11 | 90
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-250 № 4138
|  | 13 | Чехова 1 | 44 | 73 | 29 | 49 | 75 | 34
|  | 10 | Чехова 3 | 7 | 20 | 25.5 | 10 | 23 | 29
|  | 18 | Лестранссервис | 4.5 | 13 | 9 | 6 | 18 | 12
Сумма
Д9Ф
24 | 691 | ТР-1 | ТМ-400 № 1679
|  | 2 | аптека | 5 | 0.3 | 1.5 | 5 | 0.6 | 2
|  | 4 | ИП Дубровкина | 3.4 | 21 | 9 | 5 | 20 | 8
|  | 5 | Приморский 1 ШС 1,2 | 29 | 39 | 17 | 32.5 | 41 | 16.5
|  | 6 | Молодежная 5 | 21 | 35 | 35 | 27 | 29 | 43
|  | 7 | м-н "Хабаровск", "Кнопка" | 22 | 12 | 16 | 15 | 7 | 8
|  | 8 | Приморский 2 ШС 3,4 | 29 | 28 | 21 | 32 | 37 | 22.5
|  | 10 | дет.сад 6 | 6 | 3.5 | 11.5 | 2 | 2.5 | 8.5
|  | 14 | Приморский 5 подъезд 3 | 15 | 25 | 18.5 | 18 | 32 | 21
|  | 15 | м-н "Маяк", Атлантида, дом книги | 21 | 4 | 1.5 | 10 | 1.5 | 1.5
|  | 16 | Приморский 3 , подвал 7 | 60 | 77 | 70 | 70.5 | 83 | 74.5
|  | 17 | Приморский 7 , подвал 7 | 37 | 30 | 28 | 39 | 35 | 27.5
|  | ТР-2 | ТМ-400 № 45853
|  | 21 | киоски, Школа | 4.5 | 28 | 2 | 5 | 27 | 3.5
|  | 23 | Молодежная 9 | 48 | 27 | 50 | 49 | 29 | 53
|  | 24 | Интернат 3 (резерв) | 4 | 2.1 | 8 | 6 | 2.5 | 12
|  | 26 | Молодежная 3 | 45 | 30 | 12 | 44 | 33 | 15
|  | 27 | Сбербанк | 13 | 22 | 16 | 14.5 | 21.5 | 19
|  | 28 | Приморский 3 | 43 | 21 | 28 | 48 | 24 | 31
|  | 29 | бриз | 9 | 3 | 3 | 8.5 | 3.1 | 3.2
Сумма
25 | 692 | ТР-2 | ТМ-630 № 29055
|  | 1 | ул.освещение д/сада №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
|  | 6 | 2 Линия 1, 3 Линия 1 | 98 | 95 | 94 | 105 | 106 | 101
|  | 7 | магазин"Парус" | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 4 Линия 3 | 205 | 145 | 22 | 211 | 151 | 225
|  | 10 | 4 Линия 1 | 120 | 90 | 65 | 125 | 93 | 68
|  | 11 | 2, 3 Линия 3 | 28 | 30 | 62 | 31 | 33 | 66
|  | 12 | маг. Ассорти, аптека | 45 | 25 | 20 | 43 | 30 | 22
|  | 13 | "Орбита" | 25 | 28 | 40 | 23 | 30 | 46
|  | 15 | Прим. бульвар 8 | 40 | 35 | 25 | 44 | 37 | 28
|  | 16 | ИП Ваулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | Прим.бульвар 6, "Визар" | 105 | 58 | 45 | 111 | 61 | 50
|  |  | Сумма | 667 | 506.5 | 374.5 | 693 | 541 | 606
|  | ТР-1 | ТМС-630/1091 №3325
|  | 2 |  | 20 | 10 | 9 | 25 | 13 | 11
|  | 6 | Власенко (маг.цветы), 2 линия,1; 3 линия,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | дет.сад 13 "Искорка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 6,7,8 Линия 3 | 180 | 230 | 180 | 195 | 237 | 182
|  | 20 | библиотека, сигнал, дет.к. | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1
|  | 21 | Прим.бульвар 4 | 110 | 70 | 95 | 114 | 74 | 102
|  | 22 | АТС | 8 | 7 | 7 | 8.5 | 6.5 | 8
|  | 23 | 5 Линия 1 | 88 | 80 | 25 | 91 | 82 | 29
|  | 24 | 5 Линия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | Магазин "Меркурий" | 25 | 45 | 30 | 30 | 49 | 32
ИП Зуб
|  |  | Сумма | 419
26 | 693 | ТР1 | ТМ-400 № 3077
|  | 1 | кедр, общежитие ул.1 Линия9 Пенсионный фонд ЗАГС 1 Линия 11,9,13 | 77 | 75 | 95 | 90 | 130 | 100
|  | 2 | 3 Линия 7,9 | 37 | 54 | 35 | 50 | 73 | 61
|  | 3 | 2 Линия 5,7 | 36 | 43 | 47 | 68 | 37 | 81
Сумма
|  | ТР2 | ТМ-250 № 146181
|  | 5 | дет.сад 44 | 0.5 | 4 | 1.5 | 3 | 5 | 11
|  | 6 | киоски ул.Волжская | 32 | 50 | 20 | 20 | 42 | 23
|  | 7 | д/сад 44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11
|  | 8 | д/сад 44 | 5 | 1.5 | 7 | 8 | 4 | 9
|  | 9 | ул.освещение
|  | 10 | общежитие, 1 Линия 3, 5, ПТУ, ивушка | 106 | 121 | 141 | 100 | 125 | 128
Сумма
27 | 694 | ТР | ТМ-400 № 1437
|  | 1 | Восток | 70 | 89 | 65 | 72 | 85 | 63
|  | 2 | м-н "Первый семейный" Молодежная 15 | 18.5 | 20 | 21 | 19 | 21 | 23
|  | 3 | м-н "Березка", продукты | 7.2 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3
|  | 6 | СП "Аркаим, НАК банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Молодежная 12 | 24 | 28 | 25 | 28 | 29 | 31
|  | 8 | Молодежная 11,7,7а | 31 | 29 | 19 | 33 | 37 | 21
|  | 9 | Молодежная 11а | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 8
|  | 10 | Молодежная 17 | 20 | 13 | 10 | 18 | 17 | 12
|  | 11 | Молодежная 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21
Сумма
28 | 695 | ТР-1 | ТМ-250 № 10729
|  | 2 | КБО (Телеателье и др.) | 4 | 12 | 25 | 6 | 10 | 20
|  | 3 | Молодежная 4 | откл
|  | 4 | Молодежная 19 | 12 | 17 | 15 | 18 | 28 | 20
|  | 5 |  | 26 | 42 | 37 | 30 | 45 | 40
|  | 7 | Молодежная 2 (секция 1, кв.1-76) | 13 | 19 | 20 | 19 | 25 | 29
|  | 8 | ИП Ватаманюк | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-250 № 35480
|  | 6 | Остановка "Пять звезд" | 0.3 | 5.5 | 1.3 | 1 | 7 | 1.5
|  | 9 | Молодежная 2 (секция 2) | 29 | 27 | 36 | 35 | 30 | 40
|  | 13 | Молодежная 2 (резерв) |  | 21 |  |  | 28
|  | 14 | маг.Лира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | ул.освещение
Сумма
29 | 696 | ТР-2 | ТМ-250 № 772671
|  | 1 | створный знак | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2.5
|  | 2 | поселок (ул.Нагорная, Киевская, Крымская, Дальневосточная, Шевченко, Минская, пер.Школьный) | 44 | 51 | 42 | 50 | 58 | 51
|  | 3 | КНАГТУ | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3
|  | 15 |  | 0.1 | 4 |  | 0.5 | 6
|  | 16 |  | 29 | 10 | 14 | 30 | 12 | 17
Сумма
|  | ТР-1 | ТМ-250 № 810291
1
|  | 5 | гаражи администрации | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3
|  | 8 | Администрация района | 87 | 37 | 80 | 98 | 45 | 110
|  | 9 | уличное освещение
|  | 13 | МТС | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8
|  | 14 | Дальтелеком | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7
Сумма
Д10Ф
30 | 6101 | ТР | ТМ-400 № 2400 | 79 | 92 | 65 | 95 | 94 | 96
|  | 1 | ИП Карасев | 9 | 13 | 0 | 10 | 13 | 2
СТО-Реут
ИП Пылыпив
|  | 2 | ПЧ-19, ул.Якутская,Декабристов 28 | 18 | 21 | 15 | 7 | 10 | 7
|  | 4 | Пиццерия | 15 | 26 | 5 | 7 | 16 | 8
|  | 5 | ООО "Балис" | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
|  | 6 | Автоколонна | 5 | 27 | 5 | 5 | 8 | 5
|  | 7 | Украинская д. 3,5,7 | 25 | 30 | 44 | 50 | 70 | 64
|  | 8 | Университет | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 12
Сумма
31 | 6102 | ТР-2 | ТМ-400 №16688 | 217 | 282 | 349 | 316 | 360 | 365
|  | 1 | ул.1 Линия 2 ВРУ №4, бизнес центр | 28 | 46 | 47 | 36 | 37 | 42
|  | 2 | Портовая 4 | 58 | 37 | 16 | 69 | 39 | 36
|  | 3 | стоянка, кристалл | 18 | 21 | 16 | 16 | 27 | 19
|  | 5 | маг."Парус" ул.Портовая 1 | 15 | 43 | 48 | 78 | 60 | 49
|  | 6 | Портовая 5 | 48 | 35 | 33 | 51 | 50 | 57
|  | 7 | дветим | 7 | 14 | 28 | 0 | 1 | 2
|  | 8 | ул.Портовая 3 | 76 | 50 | 63 | 105 | 99 | 53
Сумма
|  | ТР-1 | ТМ-400 №б/н | 245 | 219 | 238 | 334 | 287 | 327
|  | 9 | ул.Портовая 2 | 68 | 50 | 65 | 92 | 64 | 101
|  | 10 | пер.Торговый,1 | 35 | 63 | 44 | 44 | 40 | 27
|  | 11 | 1 Линия 2 ВРУ №1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9
|  | 12 | Портовая 6,7 | 86 | 83 | 74 | 708 | 122 | 153
|  | 15 | , Далькомбанк | 13 | 21 | 17 | 22 | 21 | 23
|  | 16 | 1 Линия д. 2 ВРУ №3, аптека, нижний маяк | 14 | 9 | 12 | 24 | 22 | 19
светофоры
Сумма
32 | 6103 | ТР | ТМ-250 №772319
|  | 1 | Сысоева (маг-н) | 2 |  |  | 2
|  | 3 | Орбита | 30 | 23 | 13 | 23 | 19 | 20
|  |  | гостиница "Ванино", побережье | 70 | 73 | 50 | 53 | 60 | 41
|  | 4 | ул.Портовая д. 8 | 62 | 59 | 51 | 71 | 85 | 79
|  | 6 | стоянка | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
Сумма
33 | 6104 | ТР-1 | ТМ-400 №22430
|  | 1 | Карпатская д. 3, Фед казначейство | 11 | 26.5 | 23 | 15 | 30 | 25
|  | 2 | РУЭС,РУЭПС | 43 | 47 | 57 | 45 | 50 | 60
|  | 13 | маг. "Юлия"Карасев | 14 | 7 | 10 | 15 | 9 | 12
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-630 №5808
|  | 7 | клуб туристов, детская комната
|  | 8 | карпатская д. 1
|  | 9 | 7 линия д. 5
|  | 10 | котельная
|  | 19 | Невского 5 | 46 | 25 | 27 | 50 | 3035
|  | 21 | участок | откл
|  | 22 | Карпатская 1 | 34 | 35 | 40 | 38 | 40 | 48
|  | 23 | котельная, ул. 7 Линия 5 | 26 | 22 | 20 | 30 | 28 | 26
|  | 24 | Клуб туристов детская комната | 1.6 | 6.8 | пусто | 2 | 7 | пусто
|  | 29 | газгольдерная ГРУ-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | Карпатская 5 | 5 | 17 | 11 | 8 | 20 | 15
|  | 32 | РУПС | 26 | 24 | 44 | 30 | 31 | 50
Сумма
34 | 6105 | ТР | ТМ-560 № 9263 | 36 | 103 | 84 | 26 | 27 | 33
|  | 1 | ул.освещение
|  | 2 | Карпатская д. 5 интернет | 4 | 15 | 25 | 17 | 8 | 10
|  | 3 | мастерская школы 3 школа №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | кухня | 16 | 7 | 28 | 1 | 1 | 6
|  | 8 | осв. Школы | 5 | 40 | 10 | 9 | 43 | 15
|  | 9 | Янтарь | 4 | 27 | 9 | 3 | 6 | 1
|  | 10 | д/сад №6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2
Сумма
Д16Ф
35 | 6160 | ТР
|  | 1 | "Рефка"
|  | 2 | база, офис, склады
36 | 6161 | ТР | ТМ-400 № 26176
|  | 1 | коттеджи ул.Мира | 1.1 | 6.5 | 29 | 2 | 8 | 32
|  | 2 | котельная №2 | 126 | 138 | 125 | 125 | 130 | 124
|  | 3 | ул.2 Московская , Мира д. 8 | 31 | 55 | 22 | 37 | 63 | 24
|  | 4 | ул. Клубная 22,24,26,28 | 24 | 54 | 55 | 31 | 59 | 62
|  |  | 3 Московская | 3.5 | 26 | 35 | 5.5 | 29 | 39
|  |  | Мира 9а | 6 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
|  |  | 1-я Московская | 6.5 | 17.5 | 11.5 | 7.2 | 20 | 14
|  |  | дом "Витадента" | 8.5 | 18.8 | 9 | 10 | 15 | 12
|  |  | Мира д. 1а Карасев | 15.6 | 26 | 27 | 14.5 | 20 | 27
Сумма
37 | 6162 | ТР1 | ТМ-630 № 14836
|  | 2 | Железнодорожная 41 нар.суд Телецентр ОКПП (застава) Водоканал Рифей Церковь | 77 | 92 | 90 | 85 | 104 | 102
|  | 3 | коттеджи (Трансбункер) | 51 | 63 | 54 | 55 | 68 | ,57,5
|  | 5 | "Фрегат", церковь, ул.Пирогова | 21 | 14.5 | 13 | 18.5 | 14 | 17
Сумма
|  | ТР2 | ТМ-630 № 1878
|  | 7 | ул.Мира ул.Клубная 21-23, 19 ул.Московкая | 41 | 45 | 43 | 49 | 52 | 45
|  | 8 | Школа №1 пер.Клубный, ул.Клубная ул.Амбулаторная ул.Пионерская ул.Морская 11,13 | 81 | 60 | 61 | 93 | 72 | 70
|  |  | д/с "Веточка" | 2 | 6.5 | 8 | 1.5 | 4 | 4
|  |  | база Рифея | 6.2 | 5 | 17 | 3.5 | 3 | 12
|  |  | Сумма | 130.2
| 6163 |  | ТМ-400 № 22430 | 235 | 272 | 202 | 238 | 297 | 143
|  | 1 | Клубная,22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1
|  | 2 | Океан, Мурманский д. 21, Мира 13,15 | 25 | 29 | 25 | 33 | 18 | 6
|  | 3 | 1 Московская д. 12, Мира 10 | 47 | 100 | 73 | 67 | 117 | 60
|  | 4 | Клубная 20, Садовый 4, 6, 1а | 24 | 35 | 11 | 34 | 45 | 3
|  | 5 | Клубная д. 24, 26, 28, гараж почты | 136 | 130 | 85 | 104 | 84 | 70
Сумма
38 | 6110 | ТР | ТМ-180 №10273
|  | 3 | пекарня | 9 | 16.5 | 11.5 | 8 | 17 | 11
|  | 5 | ул.Клубная, Зеленая | 83 | 38 | 65 | 90 | 50 | 68
|  | 2 | Зеленая 26 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 8
Сумма
Д20Ф
39 | 6201 | ТР-1 | ТМ-250 № 146081
|  | 2 | Пилорама, склад | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0
|  | 3 | ИП Ким Шанхай | 1.8 | 9.5 | 2 | 2 | 13 | 3.5
|  | 5 | БПК | 4.5 | 2.3 | 25 | 3.5 | 1.5 | 17
ТР-2
|  | 8 | ул.Центральная,4, дом лесэкспорта | 5.8 | 6.3 | 14 | 6.5 | 7.5 | 17
|  | 9 | котельная | 63 | 53 | 51 | 62 | 52 | 53
|  | 11 | Мира д. 1Б | 8 | 10 | 9.5 | 10.5 | 12 | 11
|  | 12 | "Феникс", котеджи | 31.5 | 16 | 18.5 | 33 | 20 | 22
|  | 14 | ИП Мамедов | 3.5 | 34 | 16 | 3 | 35 | 18
Сумма
Д13Ф
42 | 6130 | ТР-1 | ТМ-400 № 960
|  | ТР-2 | ТМ-400 № 906
|  | ф.3 | школа | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0.5 | 1.5
|  | ф.4 | школа | 33.7 | 56 | 40 | 35 | 55 | 35
|  | ф.8 | гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 | уличное освещение
|  | ф.18 | Аркаим резерв | 72 | 34 | 87 | 69 | 42 | 75
|  | ф.11 | маг."Восток" | 18.7 | 24.5 | 36 | 19 | 23 | 33
Сумма
ст.Токи
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
1 | 2101 | ТР-2
|  | 1 | Почта | 6 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6
|  | 4 | Дом 3 | 20 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60
|  | 15 | дом 4 | 18 | 20 | 40 | 60 | 40 | 45
|  | 17 | общежитие Пупышев | 30 | 5 | 12 | 27 | 6 | 20
Сумма
ТР-1
|  | 8 | Дом 1 | 40 | 25 | 45 | 45 | 40 | 35
|  | 9 | Дом2 | 20 | 30 | 73 | 35 | 80 | 50
|  | 10 | магазин | 10 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0
|  | 11 | Дом 5 | 40 | 35 | 23 | 25 | 40 | 30
|  | 12 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  | 19 | дет.сад | 38 | 15 | 7 | 3 | 3 | 4
Сумма
2 | 2102 | ТР-1
ТР-2
|  | 1 | школа 2 | 15 | 30 | 27 | 5 | 8 | 0
|  | 4 | дом 6-1 | 18 | 5 | 10 | 30 | 25 | 25
|  |  | Школа 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф.Н.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма
3 | 2103 | ТР | трансформатор
|  |  | дача | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Рыбинспекция | 5 | 30 | 25 | 5 | 4 | 0
|  |  | Дачи | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
4 | 2104 | ТР
5 | 2105 | ТР
| КТПн-РММ | общежитие |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20
6 | 250 | ТР-1 | ТМ-160 № 611523 | 8 | 9.5 | 8.2 |  |  |  | 2016-10-14 | Кафаров С.В.
|  | ТР-2 | ТМ-160 № 606832 | 0 | 0 | 0
7 | 251 | ТР-1 | ТМ-630 № 2206 | 205 | 207 | 225
|  | ТР-2 | ТМ-630 № 28138
4 | ТП-131 |  | ТМ-250 № 9160 | 62 | 102 | 110 | 80 | 126 | 107
|  | 1 | Мира 1-5 | 36 | 32 | 26 | 59 | 43 | 22
|  | 2 | Мира 7 -9 | 17 | 11 | 56 | 21 | 33 | 56
|  | 5 | Октябрьская 10 | 7 | 51 | 35 | 3 | 43 | 34
Сумма
5 | ТП-132 | ТР | ТМ-630 № 328459 | 224 | 33 | 282 | 316 | 320 | 308
|  | 1 | ИП Скорюкова,Яценко,Чумбаева, Мира 4,ул.Октябрьская | 77 | 80 | 106 | 102 | 73 | 87
|  | 2 | Мира-6 | 28 | 54 | 41 | 54 | 61 | 51
|  | 3 | ул.Советская | 34 | 87 | 53 | 58 | 86 | 38
|  | 4 | ул.Центральная | 6 | 25 | 45 | 14 | 37 | 48
|  | 5 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0
|  | 6 | Мира-8 | 44 | 55 | 30 | 83 | 64
|  | 7 | садик "Елочка" | 32 | 38 | 14 | 3 | 1 | 5
Сумма
6 | ТП-133 | ТР | ТМ-250 № 8369 | 178 | 204 | 179 | 244 | 245 | 252
|  | 1 | Аркаим | 70 | 67 | 106 | 99 | 94 | 115
|  | 2 | Юбилейная | 104 | 71 | 32 | 110 | 113 | 86
|  | 3 | Руднева | 2 | 58 | 37 | 39 | 42 | 52
|  | 4 | Строительная
Сумма
п.Высокогорный
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
1 | ТП-1101 |  | ТМ-160 | 86 | 113 | 124 | 155 | 148 | 177
ТР№2
|  |  | ф.Подгорная | 84 | 71 | 112 | 127 | 108 | 139
|  |  | ф.восст.поезд | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6
|  |  | ф.гараж | 1 | 37 | 9 | 24 | 30 | 26
|  |  | ф.хлебозавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма
2 | ТП-1102 |  | ТМ-400 | 92 | 93 | 108 | 119 | 132 | 129
|  |  | УП связи | 2 | 3 | 38 | 41 | 45 | 52
пост ЭЦ
|  |  | телецентр | 44 | 50 | 27 | 60 | 83 | 67
|  |  | пекарня Свинарев | 50 | 38 | 36 | 13 | 6 | 11
Мачты
Сумма
3 | ТП-1103 |  | ТМ-250 | 92 | 78 | 80 | 85 | 93 | 84
|  |  | ПЧ контора | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | столярный цех пч | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 1
|  |  | котельная | 70 | 60 | 71 | 69 | 70 | 72
|  |  | гараж | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4
Сумма
4 | ТП-1104 |  | ТМ-400 | 97 | 97 | 90 | 144 | 144 | 110
|  |  | центральная | 32 | 23 | 28 | 29 | 6 | 17
|  |  | Советская | 56 | 75 | 58 | 95 | 137 | 79
|  |  | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 7
Сумма
5 | ТП-1105 |  | ТМ-250 | 69 | 104 | 38 | 132 | 171 | 114
|  |  | поссовет | 9 | 45 | 24 | 10 | 102 | 43
|  |  | ул.Октябрьская | 59 | 47 | 10 | 86 | 71 | 77
|  |  | ф.ул.освещение | 0 | пусто | пусто | 37 | пусто | пусто
|  |  | Францева | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3
Сумма
6 | ТП-1106 |  | ТМ-630 | 370 | 472 | 438 | 466 | 592 | 544
ТР-№2
|  | 1 | ф.котельная | 159 | 160 | 154 | 194 | 204 | 196
|  | 2 | ф.Пионерская | 103 | 87 | 100 | 138 | 109 | 120
|  | 3 | ф.Лесная, 2,4,6 | 31 | 34 | 20 | 28 | 50 | 46
|  | 4 | ф.Хабаровская 1 | 53 | 35 | 24 | 50 | 63 | 43
|  | 5 | ф.Хабаровская 2 | 19 | 92 | 56 | 30 | 90 | 73
|  | 6 | ф.Общежитие | 4 | 26 | 46 | 25 | 77 | 76
|  | 7 | ф.Школа | 4 | 23 | 35 | 3 | 2 | 3
Сумма
7 | ТП-1107 |  | ТМ-160 | 29 | 61 | 70 | 81 | 123 | 102
|  |  | ф.Подгорная | 4 | 14 | 44 | 19 | 28 | 57
|  |  | ф.Центральная | 23 | 46 | 19 | 63 | 93 | 49
|  |  | ф.БТС (питает резерв магазина "Дубрава" ул.Советская,7) | 0 |  |  | 0
ф.ЖДСК ( строительная компания)
ф.НО переезда
Сумма
8 | ТП-1111 |  | ТМ-400 | 122 | 91 | 114 | 171 | 186 | 174
ф. компрессорная
|  |  | ПТО | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1
ВОХР
|  |  | Контора ШЧ | 14 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10
|  |  | ф.Дом ШЧ | 29 | 21 | 33 | 45 | 47 | 34
|  |  | Центральная | 81 | 53 | 65 | 114 | 125 | 132
Сумма
9 | ТП-1112 |  | ТР 630 | 144 | 112 | 137 | 206 | 143 | 189
ТР-400
|  |  | больница | 49 | 51 | 70 | 23 | 25 | 14
|  |  | гараж больницы | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6
|  |  | дом депо (Хабаровская,23) | 20 | 0 | 8 | 49 | 0 | 27
|  |  | дом ШЧ (ул.Центральная,64) | 34 | 30 | 32 | 53 | 40 | 78
|  |  | ф.пилорама Саламатов | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2
|  |  | ул.Новая | 38 | 26 | 14 | 78 | 68 | 54
Сумма
10 | ТП-1113 |  | ТР -400 | 214 | 239 | 173 | 363 | 388 | 352
ТР-630
|  |  | 60 лет Октября, 11, кв.1-45 | 100 | 84 | 47 | 156 | 136 | 134
|  |  | 60 лет Октября, 11, кв.46-84 | 15 | 14 | 16 | 30 | 22 | 37
|  |  | 60 лет Октября, 9 | 11 | 16 | 16 | 24 | 17 | 33
|  |  | 60 лет Октября, 7 | 19 | 18 | 13 | 34 | 34 | 23
|  |  | 60 лет Октября, 5 | 28 | 52 | 32 | 47 | 69 | 42
|  |  | бойлерная | 8 | 6 | 7 | 13 | 15 | 13
|  |  | дом ЭЧ | 20 | 28 | 14 | 30 | 56 | 34
ф.ПЧ д.7
84 кв ф.1
84 кв ф.2
дом №5
дом НГЧ
Сумма
11 | ТП-1114 |  | ТМ-630 | 238 | 284 | 270 | 354 | 390 | 296
|  |  | Ленинградская 1 | 54 | 60 | 58 | 56 | 97 | 51
|  |  | Ленинградская 2 | 140 | 136 | 184 | 235 | 242 | 188
|  |  | Лесная 14-16 | 44 | 19 | 20 | 56 | 30 | 29
|  |  | котельная резерв | пусто | пусто | пусто | пусто | пусто | пусто
|  |  | куб | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5
|  |  | дет.сад №113 | 10 | 54 | 13 | 8 | 9 | 1
|  |  | ул.освещение | пусто | пусто | 0 | пусто | пусто | 16
Сумма
12 | ТП-1131 |  | ТМ-400 | 112 | 128 | 128 | 137 | 146 | 145
|  |  | напор | 106 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106
|  |  | Гараж | 3 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25
|  |  | насос | 5 | 0 | 2 | 12 | 14 | 13
Сумма
2 | ТП-162 | ТР | ТМ-630 № 29562 | 90 | 61 | 87 | 160 | 142 | 159
|  |  | котельная | 58 | 53 | 56 | 101 | 109 | 106
|  |  | Аркаим-1 | 31 | 10 | 30 | 56 | 32 | 51
Сумма
3 | ТП-163 |  | ТМ-250 № 49428
|  | 1 | Сов.лес РММ | пусто | пусто | пусто | пусто | пусто | пусто
Сумма
п/ст "Ванино"
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
2 | 732 | ТР | ТМ-100 № 538190
|  |  | п/хоз | 0 | 4 | 5 | 20 | 10 | 12
|  |  | ул.Мучка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма
3 | 733 | ТР | ТМ-400 б/н
|  | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  | 132 | 120 | 114
Сумма
4 | 734 | ТР | ТМ-250 № 1047048
|  | 5 |  | 51 | 45 | 120
|  | 2 | скважина №2 | 76.5 | 76.4 | 0.8
Сумма
5 | 771 | ТР-1 | ТМ-630 № 55871
|  | ТР-2 | ТМ-630 № 39477
|  | 1 | Волочаевская 1-28 | 41.5 | 44.5 | 11.5 | 42 | 41.5 | 20
|  | 2 | ул.Волочаевская 29-47 | 28 | 33 | 14 | 27 | 36.5 | 17.2
|  | 3 | Хабаровская 1-28 | 50 | 24.5 | 41 | 51.5 | 27 | 44
|  | 4 | Хабаровская 29-47 | 25 | 37.5 | 20 | 25 | 36 | 22
|  | 5 | Мичурина 1-6-28 | 34 | 107 | 89 | 42 | 115 | 85
|  | 6 | Мичурина 29-41 (нечет)
|  | 7 | Мичурина д. 30-46 | 56 | 29 | 40 | 53 | 35 | 44
|  | 8 | Мичурина 5-21 (нечетные) | 10 | 15.5 | 43 | 14 | 15 | 38
Сумма
| 772 |  | ТМ-400 № 1286
|  |  | пер. Тихоокеанский, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Океанский | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 17
6 | 792 | ТР | ТМ-400 № 6180
|  | 1 | Водозабор,АТС, котельная | 13 | 6 | 0 | 25 | 15 | 20
|  | 7 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 30
|  | 4 | ул.65 лет Октября 3,5,7 | 77 | 70 | 60 | 64 | 98 | 59
|  | 5 | ул.Строителей 1,3 ул.Токинская 6,5,7,10 ул.Зеленая 4 ул.65 лет Октября 1 | 110 | 150 | 70 | 155 | 115 | 135
|  | 6 | пер.Магаданский 2,4,6,8,12,14 Администрация ФАП очистные ул.Зеленая 13,15,17 | 47 | 80 | 50 | 45 | 95 | 65
|  | 3 | Хуторок | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7
|  |  | Сумма | 247 | 310 | 180 | 299 | 343 | 316
7 | 793 | ТР | ТМ-400 № 4681890
|  | 2 | ул.Зеленая 5,6,7,8,9,11,16 | 55 | 33 | 42 | 60 | 40 | 50
|  | 3 | ул.Зеленая 19 | 6 | 7 | 10 | 10 | 15 | 12
|  | 10 | Зеленая 16 | 8 | 8 | 27 | 10 | 12 | 35
|  | 4 | детсад ул.Строителей 2 (правая сторона) магазин "Гермес" магазин"Мечта" магазин "Антей" | 32 | 60 | 65 | 60 | 70 | 80
|  |  | Сумма | 101 | 108 | 144 | 140 | 137 | 177
|  | ТР | ТМ-160
|  | 1 | КНС, Зеленая 15,17,13 | 65 | 46 | 30 | 70 | 95 | 40
|  | 5 | ип Горбунцов | 3 | 14 | 14 | 10 | 15 | 20
|  |  | Сумма | 68 | 60 | 44 | 80 | 110 | 60
8 | 773 | ТР | ТМ-630 №2566
|  | 1 | ул.Морская | 135 | 115 | 175 | 180 | 150 | 140
|  | 2 | ул.Нахимова 31, 32 | 35 | 40 | 15 | 29 | 30 | 15
|  | 3 | ул.Нахимова | 195 | 150 | 150 | 180 | 165 | 170
|  | 4 | магазин "Для Вас" | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 16
|  |  | Сумма | 370 | 320 | 360 | 389 | 347 | 341
| 6120 |  | № 17183 ТМ-1000
|  | 1 | Береговая
|  | 2 | Суворова
Сумма
1 | ТП-161 | ТР | ТМ-400 № 6097
|  | 1 | кран К-305 | отключена с 10.01.07г
|  | 2 | линия ПЛХ
|  | 3 | резерв
Сумма
2 | ТП-162 | ТР | ТМ-630 № 29562 | 90 | 61 | 87 | 160 | 142 | 159
|  | 1 | Совгавань лес 1 | отключены
|  | 2 | Совгавань лес 2-3
|  | 3 | ЭСТ (эстакада)
|  | 4 | Аркаим-1 | 31 | 10 | 30 | 56 | 32 | 51
|  |  | котельная | 58 | 53 | 56 | 101 | 109 | 106
|  | 5 | МУП ЖКХ
|  | 6 | ГСМ | откл
Сумма
3 | ТП-163 |  | ТМ-250 № 49428
|  | 1 | Сов.лес РММ
|  | 2 | Сов.лес гостиница
Сумма
| КТПн-Дюанка | ТР | ТП-63 № 1246 | 8 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15
| КТПн-202 | ТР
|  | 1 |  | 12 | 6.5 | 0 | 14.5 | 7.4 | 0
|  | 2 |  | 18 | 17 | 24 | 19.2 | 18.5 | 33
|  |  | Сумма | 30 | 23.5 | 24 | 33.7 | 25.9 | 33
с.Датта | [7 empty] | 2016-09-20
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
1 | "Школа" | ТР
|  |  | Бородина | 46.8 | 42.8 | 54.1 | 67.3 | 63.5 | 82.5
|  |  | Школа, Погибших пертизан | 98.1 | 139.4 | 104.6 | 86.6 | 165.4 | 102.9
|  |  | Сумма | 144.9 | 182.2 | 158.7 | 153.9 | 42861.9 | 185.4
2 | Первомайская | ТР | д/сад | 15.1 | 23.4 | 31.6 | 17.6 | 25.8 | 40
|  |  | Первомайская | 54.7 | 30.3 | 40.3 | 84.3 | 32.9 | 38.6
|  |  | Сумма | 69.8 | 53.7 | 71.9 | 101.9 | 58.7 | 78.6
3 | Коровник | ТР
|  |  | поселок | 35.4 | 38.5 | 92.4 | 43.7 | 45.2 | 95.6
|  |  | берег | 15.5 | 11.7 | 18.4 | 38.9 | 8.2 | 18.8
|  |  | Сумма | 50.9 | 50.2 | 110.8 | 82.6 | 53.4 | 114.4
с. Уська-Орочская | [7 empty] | 2016-10-11
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
1 | 731 | ТР
|  | 1 |  | 77.5 | 59.5 | 56.5 | 88 | 73.5 | 64.5
|  | 2 |  | 42.5 | 60 | 63.5 | 63.5 | 15.5 | 42.3
|  | 3 |  | 38.5 | 24 | 27.5 | 50 | 42.5 | 38.5
|  | 4 |  | 42 | 43 | 44 | 60 | 114.5 | 81
|  |  | Сумма | 200.5 | 186.5 | 191.5 | 261.5 | 246 | 226.3
с. Кенада | [7 empty] | 2015-12-17
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
| 31 | ТР
|  | 1 |  | 68 | 67 | 100 | 88 | 76 | 99
|  | 2 |  | 12 | 49 | 0 | 19 | 39 | 0
| 21 | ТР
|  | 1 |  | 71 | 47 | 65 | 62 | 100 | 103
|  | 2 |  | 30 | 35 | 32 | 38 | 31 | 34
|  | 3 |  | 2 | 40 | 27 | 15 | 68 | 25
|  | 4 |  | 98 | 47 | 47 | 123 | 81 | 53
|  | 5 |  | 18 | 33 | 10 | 10 | 25 | 8
|  |  | Сумма | 219 | 202 | 181 | 248 | 305 | 223
| 61 | ТР
|  | 1 |  | 64 | 23 | 59 | 76 | 14 | 5
|  | 2 |  | 57 | 22 | 53 | 82 | 19 | 58
|  | 3 |  | 34 | 0 | 32 | 20 | 5 | 19
|  | 4 |  | 62 | 32 | 27 | 48 | 30 | 30
|  | 5 |  | 19 | 22 | 1 | 8 | 21 | 15
|  | 6 |  | 16 | 16 | 3 | 20 | 18 | 24
|  |  | Сумма | 252 | 115 | 175 | 254 | 107 | 151

## Летние 2016г
п/ст Тишкино
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
Д4ф
1 | 640 | транзит 10 кВ
2 | 641 | ТР-Р | ТМ-250 № 10622
|  | 1 | Мастер, пластиковые окна | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 4
|  | 2 | а/к №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | коттедж | 18 | 16 | 16 | 25 | 18 | 19
|  | 7 | налоговая полиция судебные пристава | 28 | 6 | 19 | 23 | 7 | 11
|  | 10 | Комтес, котельная 7,гараж | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15
|  | 11 | ЧП Карюкин | 16 | 11 | 2 | 10 | 12 | 3
Сумма
3 | 642 | ТР | ТМ-160 № 402111
1
|  | 4 | гараж МПП ЖКХ | 4 | 3 | 20 | 7 | 4 | 18
|  | 6 | овощехранилище №1 | 7 | 26 | 7 | 3 | 15 | 4
|  | 9 | ЧП Мищенко | 30 | 5 | 15 | 25 | 8 | 12
|  | 11 | техсервис | 14 | 1 | 14 | 7 | 1 | 12
|  | 17 | АООТ "Совгаваньмежрайгаз" АО "Дальсантехмонтаж" | 110 | 26 | 18 | 112 | 23 | 14
Сумма
4 | 643 | ТР №1 | ТМ-400 №12307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Пищеблок | откл
|  | 3 | Титан | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | 4 | Холодильник, пищеблок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
|  | 5 | Гл.корпус | 29 | 12 | 27 | 24 | 9 | 18
Сумма
|  | ТР№2 | ТМ-250 № 3198 | 140 | 110 | 85 | 48 | 36 | 45
|  | 7 | прачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9
|  | 8 | пищеблок плита | 30 | 35 | 0 | 2.3 | 1 | 1
|  | 9 | прачка (резерв)
|  | 10 | Операционная | 0 | 0 | 0 | откл
|  | 12 | Котельная | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 0.5
|  | 13 | поликлиника (резерв)
|  | 14 | Котельная (резерв) | откл
|  | 15 | поликлиника (резерв)
|  | 16 | гараж | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0.3
|  | 17 | уличное освещение
|  | 18 | гараж (резерв)
|  | 19 | поликлиника | 50 | 32 | 30 | 14 | 14 | 21
|  |  | морг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | морг | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 6 | 6 | 10
Сумма
5 | 644 | ТР | ТМ-160 № 346732
|  | 1 | Восстан.центр | 13.5 | 2 | 6 | 13 | 2.5 | 1.5
|  | 2 | Хок.коробка,гостиница | 9 | 7 | 1.5 | 22 | 15 | 1.2
|  | 3 | Больница порта | 38 | 36 | 31 | 6 | 8 | 26
|  | 5 | Дворец спорта | 38 | 36 | 31 | 6 | 8 | 26
|  | 6 | Прачечная | 9.5 | 15 | 1.2 | 10 | 8 | 0.5
|  | 9 |  | 6.3 | 2 | 2 | 6.9 | 2 | 2
Сумма
6 | 645 | ТР | ТСМА-160 № 2229
|  | 1 | Главный
|  | 2 | Освещение
|  | 3 | ГСК 1,2 | 18 | 12 | 25 | 15 | 11 | 23
|  | 4 | ГСК 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10
Сумма
7 | 646 |  | ТМ-250 б/н
8 | 647 |  | ТМ-100 № 1619681 | 3 | 5 | 15
9 | 648 |  | ТМ-100 № 1237
10 | 6410 | ТР | ТМ-400 № 6991 | 190 | 185 | 160 | 210 | 200 | 170
|  | 4 | ул.Пархоменко 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 29, Арсеньева 15, 17, 19, 28, Хуторок, Крымская 3,4,5,6,7,9,10,12,14 | 15 | 25 | 40 | 22 | 31 | 44
|  | 5 | Пархоменко 1, 2, ТИС маркет (Чехова 11), Техсервис, Арсеньева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 11, 18, 20, 13, 22 | 60 | 83 | 60 | 65 | 87 | 73
|  | 7 | ул.Невельского 16, 13, 15, 17, 18, 20, Светлая 3, 5, 6, 12, 16а, 18, 20, 22, Вилкого 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 10, Луговая 8 | 65 | 55 | 32 | 69 | 60 | 30
|  | 8 | Невельского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Светлая 8, 10 | 50 | 15 | 23 | 49 | 20 | 30
|  |  | Сумма | 190 | 178 | 155 | 205 | 198 | 177
11 | 6411 |  | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 № 12565 | 160 | 160 | 155 | 165 | 163 | 160
|  |  | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 №49509 | 226 | 230 | 228 | 230 | 236 | 230
Сумма
12 | 6412 |  | 10 скважина ТМ-160 № 347235
13 | 6413 |  | 11 скважина ТМ-160 № 1311700
Д7Ф
15 | 671 | ТР | ТМ-250 № 402990 | 103 | 153 | 84 | 65 | 60 | 35
|  | 6 | поселок (ул.Нагорная, Киевская, Крымская) | 56 | 38 | 44 | 65 | 62 | 60
|  | 7 | ул.Каховская | 7 | 2.5 | - | - | 4.5 | -
|  | 3 | ул.Гастелло,Якутская; склад №1 | 15.6 | 2.3 | 1.9 | 4 | 3.5 | 2
Сумма
Д8Ф
16 | 680 | ТР | ТМ-160 № 851Б937 | 58 | 87 | 77
|  | 1 | Дом возле "Айсберга" | 0 | 0 | 0
|  | 2 | магазин "Айсберг" | 0 | 22 | 1
|  | 5 | Киевская ШС-3 | 14 | 10 | 22
|  | 8 | Газгольдерная ГРУ-58
|  | 10 | Киевская ШС-1 | 25 | 22 | 11
|  | 11 | Киевская ШС-2 | 8 | 10 | 15
|  | 12 | ул.Киевская ШС-4,вечерняя шк. | 14 | 16 | 11
|  | 13 | ул.освещение
Сумма
17 | 681 | ТР1 | ТМ-160 № 402289 | 52 | 73 | 65
|  | 1 | Чехова 7, секция "Б" | 6 | 15 | 9
|  | 3 | м-н "24 часа" | 3 | 1 | 8
|  | 5 | Чехова 9 ВРУ-3 | 14 | 7 | 14
|  | 6 | Чехова 9 резерв
|  | 7 | Чехова 9 ВРУ-1 | 15 | 18 | 17
|  | 8 | Чехова 9 ВРУ-2 | 22 | 27 | 15
Сумма
|  | ТР2 | ТМ-250 № 354821 | 51 | 97 | 98
|  | 9 | Газгальдерная ГРУ-47 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Чехова 7, секция "А" | 13 | 19 | 41
|  | 11 | общежитие 3 Чехова 5 "Дантист" | 36 | 78 | 56
|  | 12 | уличное освещение
Сумма
18 | 682 | ТР1 | ТМ-400 № 29064 | 194 | 171 | 267
|  | 1 | ул. Октябрьская д. 7 | 0 | 1 | 3
|  | 2 | ул.Октябрьская 9, 11 | 15 | 21 | 14
|  | 4 | ул.Матросова 9,11,12,13,18 ул.Стадионная 4,6,8 пер.Тихий 7,11,9 ул.Октябрьская 21 | 145 | 105 | 145
|  | 9 | СЭС | 28 | 17 | 22
|  | 11 | пер.Тихий 5 - 2,3 секция (2 подъезд 2 секция КОД 379) | 24 | 27 | 35
|  | ТР2 | ТМ-400 № 29023 | 216 | 233 | 197
|  | 15 | Матросова 9,11,13,14 | 72 | 79 | 102
|  | 16 | Магазин №40,Тихий 8 | 56 | 50 | 39
|  | 17 | ул.освещение
|  | 18 | магазин "Кашалот" | 14 | 4 | 8
|  | 19 | ул.Матросова 3,7,10 Победная 3,4,5,6 | 80 | 85 | 89
|  | 20 | ул.Победная 7,8 ул.Октябрьская 13,15,17,19,ДДС | 46 | 60 | 84
|  | 22 | Дом пионеров, ул.Матросова 6,8 | 15 | 8 | 27
|  | 24 | Дом МЖК, Тихий 5 1 секция | 15 | 25 | 11
|  | 27 | Росморпорт | 9 | 15 | 4
|  | 28 | Завод ЖБИ | 3 | 6 | 0
Сумма
19 | 683 | ТР | ТМ-250 № 871В139 | [6 empty] | не заполнено
|  | 1 | церковь
|  | 2 | Энергосеть
|  | 3 | теплопункт
|  | 4 | казначейство
|  | 5 | зевс, океан
|  | 6 | строителей 3
Сумма
20 | 684 | ТР | ТТV-А1-250 №24335
|  | 2 | д/сад 24 | 120 | 9.4 | 21.6 | 1 | 4 | 1
|  | 3 | ул.Павлова 1,3,5,2, Матросова 4 ГНИ ( ул.Матросова 5) | 50 | 29 | 9.6 | 45 | 18 | 32
|  | 4 | маг.Океан | 43 | 24 | 12.6 | 51 | 12 | 16
|  | 5 | школа 2, ул.Горького 3, ясли 9 | 2 | 25 | 48 | 3.6 | 3.5 | 4
|  |  |  | 10.2 | 10 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 6
|  | 6 | Теплопункт ул.Октябрьская | 1.5 | 5 | 14 | 1.7 | 1.5 | 8.2
|  | 7 | Клуб порта | 2.5 | 4.5 | 9 | 10 | 23 | 4
|  | 8 | ул.Матросова 2 | 5 | 26 | 9 | 10 | 10 | 7
|  | 9 | ул.Матросова 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | 12 | 17
Сумма
21 | 685 | ТР | ТМ-250 № 146069 | 199 | 235 | 224 | 170 | 195 | 240
|  | 1 | ул.Октябрьская 4а,6 | 94 | 82 | 43 | 71 | 90 | 62
|  | 2 |  | 18 | 20 | 16 | 14 | 21 | 14
|  | 3 | ул.Октябрьская 4 | 19 | 12 | 86 | 24 | 15 | 75
|  | 4 | ул.Октябрьская 2,2а | 59 | 74 | 55 | 55 | 50 | 80
|  | 5 | у/о
|  | 6 | ООО "Респкт ДВ" Октябрьская 4а | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0
Сумма
22 | 686 | ТР-1 | ТМ-1000 № 26414
|  | 1 | СЩО-3 | 210-235 | 210-230 | 190-212 | 145-161 | 142-136 | 137-158
|  | 3 | СЩО-5 | 30-35 | 30-34 | 27-31 | 104-113 | 107-110 | 102-94
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-1000 № 25752
|  | 6 | СЩО-2 | 86-94 | 86-88 | 84-88 | 32-35 | 33-34 | 37-33
|  | 7 | СЩО-4 | 82-91 | 87-79 | 84-88 | 82-83 | 86-84 | 85-83
|  | 8 | милиция, военкомат ФСБ | 57 | 94 | 0 | 82 | 88 | 0
|  | 9 | мазутное хозяйство | отключено
Сумма
23 | 687 | ТР-1 | ТМ-250 № 1592
|  | 1 | Типография | 11 | 16 | 8 | 0.5 | 1 | 1.5
|  | 9 | Гараж
|  | 6 | Невского 3 | 38 | 28 | 36 | 46 | 55 | 28
|  | 7 | Строителей 1 | 23 | 12 | 11 | 20 | 20 | 16
|  | 11 | Невского 3 | 17 | 9 | 8 | 4.8 | 9.2 | 40
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-250 № 4138
|  | 13 | Чехова 1 | 40 | 51 | 45 | 91 | 86 | 26
|  | 10 | Чехова 3 | 18 | 31 | 15 | 15 | 19 | 31
|  | 18 | Лестранссервис | 16 | 16 | 8 | 3.5 | 5 | 8
Сумма
Д9Ф
24 | 691 | ТР-1 | ТМ-400 № 1679
|  | 2 | ул.освещение
|  | 4 | ИП Дубровкина | 5 | 27 | 17 | 2 | 4 | 19
|  | 5 | Приморский 1 ШС 1,2 | 23 | 72 | 73 | 26 | 43 | 26
|  | 6 | Молодежная 5 | 60 | 55 | 17 | 78 | 68 | 23
|  | 7 | м-н одежда | 18 | 19 | 22 | 15 | 6 | 12
|  | 8 | Приморский 2 ШС 3,4 | 43 | 34 | 47 | 58 | 21 | 51
|  | 10 | дет.сад 6 | 8 | 6 | 4 | 0.5 | 11 | 12
|  | 12 | интернат | 13 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 4
|  | 13 | Приморский 7 подъезд 3 | 28 | 84 | 30 | 64 | 50 | 37
|  | 14 | Приморский 5 подъезд 3 | 80 | 48 | 45 | 54 | 68 | 60
|  | 15 | м-н "Маяк", Атлантида, дом книги | 22 | 11 | 0.5 | 12 | 9 | 1
|  | 16 | Приморский 7 | 51 | 62 | 35 | 62 | 72 | 68
|  | ТР-2 | ТМ-400 № 45853
|  | 17 | Приморский 3 подъезд 7 | 51 | 62 | 35 | 62 | 72 | 68
|  | 21 | киоски, Школа | 1.5 | 23 | 2 | 2.5 | 21 | 2
|  | 23 | Молодежная 9 | 30 | 34 | 37 | 41 | 36 | 47
|  | 24 | Интернат 3 (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Молодежная 3 | 58 | 33 | 34 | 52 | 23 | 31
|  | 28 | Приморский 8 | 58 | 34 | 55 | 62 | 20 | 48
|  | 29 | бриз | 10 | 2.5 | 8 | 13.5 | 4.5 | 8
Сумма
25 | 692 | ТР-2 | ТМ-630 № 29055
|  | 1 | ул.освещение д/сада №2
|  | 6 | 2 Линия 1, 3 Линия 1 | 65 | 73 | 58 | 81 | 120 | 67
|  | 7 | магазин"Парус" | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 3.7 | 1.5 | 2.8
|  | 9 | 4 Линия 3 | 198 | 117 | 97 | 185 | 140 | 110
|  | 10 | 4 Линия 1 | 43 | 40 | 31 | 96 | 56 | 48
|  | 11 | 2, 3 Линия 3 | 66 | 67 | 91 | 100 | 85 | 96
|  | 12 | маг. Ассорти, аптека | 61 | 36 | 21 | 36 | 36 | 30
|  | 13 | "Орбита" | 75 | 78 | 56 | 76 | 75 | 80
|  | 15 | Прим. бульвар 8 | 31 | 57 | 21 | 45 | 42 | 25
|  | 17 | Прим.бульвар 6, "Визар" | 109 | 60 | 32 | 64 | 40 | 49
|  |  | Сумма | 651.2 | 534.5 | 416.7 | 686.7 | 595.5 | 507.8
|  | ТР-1 | № 3325 630 кВА |  |  |  | 360 | 372 | 320
|  | 18 | дет.сад 13 "Искорка" | 9.5 | 20.5 | 39 | 1.5 | 1.8 | 1.2
|  | 19 | 6,7,8 Линия 3 | 77 | 74 | 70 | 99 | 126 | 129
|  | 20 | библиотека, сигнал, дет.к. | 12 | 10 | 1.5 | 12 | 6 | 1
|  | 21 | Прим.бульвар 4 | 93 | 33 | 69 | 63 | 47 | 61
|  | 22 | АТС | 46 | 33 | 46 | 3.5 | 4.6 | 10
|  | 23 | 5 Линия 1 | 39 | 65 | 32 | 55 | 80 | 35
|  | 24 | 5 Линия 3 | 10 | 1.5 | 13.1
|  | 25 | Магазин "Меркурий" | 4 | 10 | 6 | 1.9 | 2.5 | 2.2
|  |  | Сумма | 290.5
26 | 693 | ТР1 | ТМ-400 № 3077 | 242 | 231 | 248 | 262 | 251 | 330
|  | 1 | кедр, общежитие ул.1 Линия9 Пенсионный фонд ЗАГС 1 Линия 11,9,13 | 120 | 137 | 130 | 129 | 70 | 125
|  | 2 | 3 Линия 7,9 | 95 | 87 | 73 | 89 | 62 | 66
|  | 3 | 2 Линия 5,7 | 31 | 64 | 70 | 32 | 99 | 150
Сумма
|  | ТР2 | ТМ-250 № 146181 | 199 | 150 | 180 | 166 | 149 | 134
|  | 5 | дет.сад 44 | 2 | 5.5 | 0.5 | 2 | 3.5 | 1
|  | 6 | киоски ул.Волжская | 24 | 61 | 29 | 12 | 46 | 20
|  | 7 | д/сад 44 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0.5 | 1
|  | 8 | д/сад 44 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 9 | ул.освещение
|  | 10 | общежитие, 1 Линия 3, 5, ПТУ, ивушка | 145 | 155 | 115 | 158 | 105 | 122
Сумма
27 | 694 | ТР | ТМ-630 № 2565
|  | 1 | м-н "Первый семейный" | 44 | 70 | 41 | 90 | 114 | 92
|  | 2 | Молодежная 15 | 20 | 11 | 18 | 21 | 14 | 22
|  | 3 | м-н "Березка", продукты | 8.5 | 4 | 11 | 2 | 3.5 | 11
|  | 6 | СП "Аркаим, НАК банк | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Молодежная 12 | 18 | 30 | 21 | 27 | 19 | 25
|  | 8 | Молодежная 11,7,7а | 30 | 20 | 29 | 42 | 33 | 31
|  | 9 | Молодежная 11а | 14 | 5 | 10 | 11 | 9 | 17
|  | 10 | Молодежная 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 35 | 12
|  | 11 | Молодежная 13 | 20 | 11 | 8.5 | 14 | 18 | 16
Сумма
28 | 695 | ТР-1 | ТМ-250 № 10729 | 82 | 92 | 104 | 136 | 122 | 114
|  | 2 | КБО (Телеателье и др.) | 17 | 14.6 | 92 | 9 | 10 | 10
|  | 3 | Молодежная 4 | 37 | 27 | 20 | 66 | 45 | 31
|  | 4 | Молодежная 19 | 14.7 | 14.2 | 14.4 | 18 | 30 | 14
|  | 7 | Молодежная 2 (секция 1, кв.1-76) | 11 | 22 | 24 | 15 | 25 | 35
|  | 8 | ИП Ватаманюк | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-250 № 35480
|  | 6 | Остановка "Пять звезд" | 36 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 2.4
|  | 9 | Молодежная 2 (секция 2) | 35 | 19 | 26 | 50 | 27 | 21
|  | 13 | Молодежная 2 (резерв)
|  | 14 |  | 9
|  | 15 | ул.освещение
Сумма
29 | 696 | ТР-2 | ТМ-250 № 772671 | 34 | 72 | 84 | 36 | 38 | 66
|  | 2 | поселок (ул.Нагорная, Киевская, Крымская) | 57 | 28 | 46 | 51 | 35 | 15
|  | 3 | КНАГТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 9 | 0
|  | 16 |  | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1.5
Сумма
|  | ТР-1 | ТМ-250 № 810291 | 76 | 57 | 66 | 70 | 63 | 36
|  | 1 | Дальтелеком | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7
|  | 5 | гаражи администрации | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 8 | Администрация района | 81 | 37 | 68 | 29 | 15 | 53
|  | 9 | уличное освещение
|  | 13 | МТС | 8.5 | 6.4 | 5.7 | 9 | 7 | 7
|  | 14 |  | 10.5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9
|  | 4 | Шевченко, Минская, Школьный, Дальневосточная, киевская | 32 | 20 | 25 | 21 | 19 | 23
Сумма
Д10Ф
30 | 6101 | ТР | ТМ-400 № 2400 | 82 | 74 | 79 | 91 | 105 | 89
|  | 1 | СТО-Реут, м-н Дубровкина | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1
|  | 2 | ПЧ-19, ул.Якутская,Декабристов 28 | 5 | 8 | 11 | 11 | 15 | 20
|  | 4 | Пиццерия
|  | 5 | ООО "Балис"
|  | 6 | Автоколонна | 20 | 30 | 54 | 32 | 44 | 55
|  | 7 | Украинская д. 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 4
|  | 8 | Университет | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1
Сумма
31 | 6102 | ТР-2 | ТМ-400 №16688
|  | 1 | ул.1 Линия 2 ВРУ №4, бизнес центр | 30 | 60 | 42 | 23 | 55 | 50
|  | 2 | Портовая 4 | 25 | 35 | 13 | 31 | 40 | 15
|  | 3 | стоянка, кристалл | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 21
|  | 5 | маг."Парус" ул.Портовая 1 | 26 | 65 | 33 | 29 | 67 | 40
|  | 6 | Портовая 5 | 42 | 50 | 14 | 54 | 52 | 20
|  | 7 | дветим | 7 | 10 | 15 | 5 | 15 | 12
|  | 8 | ул.Портовая 3 | 67 | 17 | 72 | 74 | 21 | 80
Сумма
|  | ТР-1 | ТМ-400 №б/н
|  | 9 | ул.Портовая 2
|  | 10 | пер.Торговый,1
|  | 11 | 1 Линия 2 ВРУ №1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4
|  | 15 | 1 Линия д. 2 ВРУ №3, Далькомбанк, аптека | 22 | 20 | 28 | 19 | 23 | 30
|  | 16 | 1 Линия 2 ВРУ №2 | 13 | 8 | 10 | 17 | 9 | 11
Сумма
32 | 6103 | ТР | ТМ-250 №772319
|  | 1 | гостиница "Ванино",Портовая д. 1 | 22 | 11 | 22 | 79 | 18 | 30
|  | 4 | ул.Портовая д. 8 | 55 | 75 | 50 | 64 | 80 | 53
|  | 6 | стоянка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Сумма
33 | 6104 | ТР-1 | ТМ-400 № 1708403
|  | 1 | Карпатская д. 3 | 28 | 12 | 16 | 18 | 17 | 21
|  | 2 | РУЭС,РУЭПС | 59 | 50 | 94 | 61 | 65 | 64
|  | 13 |  |  |  |  | 16 | 8 | 11
Сумма
|  | ТР-2 | ТМ-400 №1437
|  | 7 | клуб туристов, детская комната
|  | 8 | карпатская д. 1
|  | 9 | 7 линия д. 5
|  | 10 | котельная
|  | 19 | магазин "Юлия" | 27 | 21 | 22 | 44 | 21 | 29
|  | 23 | котельная, ул. 7 Линия 5 | 52 | 27 | 31 | 41 | 20 | 21
|  | 22 | Карпатская 1 | 30 | 31 | 31 | 59 | 55 | 31
|  | 24 | Клуб туристов детская комната | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0
|  | 29 | газгольдерная ГРУ-24 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | Карпатская 5 | 7 | 22 | 21 | 7 | 19 | 15
|  | 32 | РУПС | 51 | 32 | 47 | 50 | 36 | 40
Сумма
34 | 6105 | ТР | ТМ-560 № 9263
|  | 1 | ул.освещение
|  | 2 | Карпатская д. 5 интернет | 4 | 12 | 16 | 5 | 18 | 20
|  | 3 | мастерская школы 3 школа №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | киоски по 6 Линии | откл
|  | 7 | кухня | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3
|  | 9 | Янтарь | 11 | 12 | 37 | 16 | 12 | 40
|  | 10 | д/сад №6 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2
Сумма
Д16Ф
35 | 6160 | ТР
|  | 1 | "Рефка"
|  | 2 | база, офис, склады
36 | 6161 | ТР | ТМ-400 № 26176
|  | 1 | коттеджи ул.Мира | 0.3 | 7.5 | 28 | 18 | 9 | 25
|  | 3 | ул.2 Московская , Мира д. 8 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 3.5
|  | 2 | котельная №5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0
|  | 4 | ул. Клубная 22,24,26,28 | 16 | 42 | 11 | 7 | 29 | 20
|  |  | 3 Московская | 2.5 | 12 | 13 | 8 | 4.5 | 9
|  |  | Мира 9а | 3.5 | 0.5 | 12 | 2 | 0.4 | 13
|  |  | 1-я Московская | 24 | 18 | 3 | 8.5 | 13.5 | 5
|  |  | дом "Витадента" | 9 | 11 | 2 | 1.7 | 9 | 2.5
|  |  | Мира д. 1а Карасев | 35 | 47 | 49 | 25 | 25 | 28
Сумма
37 | 6162 | ТР1 | ТМ-630 № 14836
|  | 2 | Железнодорожная 41 нар.суд Телецентр ОКПП (застава) Водоканал Рифей Церковь | 79 | 60 | 82 | 55 | 39 | 54
|  | 3 | коттеджи (Трансбункер) | 20 | 21 | 27 | 11 | 20 | 17
Сумма
|  | ТР2 | ТМ-630 № 1878
|  | 5 | "Фрегат", церковь | 23 | 21 | 24 | 17 | 15 | 16
|  | 7 | пер. Швейника, д/сад Веточка, школа №1, ул. Клубная | 21 | 46 | 55 | 36 | 60 | 72
|  | 8 | ул. Школьная ул.Клубная ул.Амбулаторная ул.Пионерская | 65 | 40 | 52 | 63 | 28 | 70
уличное
|  |  | д/с "Веточка" | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0
|  |  | база Рифея | 6.5 | 2.1 | 3.7 | 11 | 1.2 | 1.5
|  |  | Сумма | 123.5
| 6163 |  | ТМ-400 № 22430
|  | 1 | Таможня | 33 | 29 | 26 | 7.5 | 18 | 17
|  | 2 | Океан, Мурманский д. 27, Мира 13,15 | 61 | 71 | 46 | 58 | 62 | 45
|  | 3 | Клубная 17, 19, 21, 23, 1 Московская д. 12, Мира 10 | 29 | 62 | 31 | 35 | 84 | 49
|  | 4 | Клубная 20, Садовый 4, 6, 1а | 12 | 26 | 4 | 17 | 44 | 13
|  | 5 | Клубная д. 24, 26, 28, гараж почты | 73 | 56 | 17 | 81 | 34 | 47
Сумма
38 | 6110 | ТР | ТМ-180 №10273
|  | 3 | пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ул.Клубная, Зеленая | 32 | 31 | 50 | 30 | 41 | 52
|  | 2 | Зеленая 26 | 0.2 | 7.5 | 1 | 0.8 | 9 | 2.5
Сумма
Д20Ф
39 | 6201 | ТР-1 | ТМ-250 № 146081
|  | 2 | Пилорама, склад, ИП Романенко | 19 | 7 | 0.1 | 13.5 | 5.5 | 0
|  | 3 | ЧП Мамедов или Шанхай | 7.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4.5
|  | 4 | ул.Мира 1Б, баня, дом СЭС | 0 | 0 | 0
|  | 5 | основ.баня | 11 | 7 | 20 | 25 | 5 | 12
ТР-2
|  | 8 | ул.Центральная,4, дом лесэкспорта | 6 | 5 | 8 | 23 | 7 | 20
|  | 9 | котельная, основн.кочегарка БПК | 47 | 40 | 45 | 49 | 40 | 46
|  | 11 | Резерв дома СЭС, Мира д. 1Б | 13.5 | 7 | 6 | 5 | 16 | 14
|  | 12 | "Феникс" | 55 | 37 | 35 | 22 | 30 | 14
|  | 14 | ЧП Мамедов | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 8 | 4
Сумма
Д13Ф
42 | 6130 | ТР-1 | ТМ-400 № 960
|  | ТР-2 | ТМ-400 № 906
|  | ф.3 | школа | 16 | 13 | 10 | 0 | 1.2 | 3.5
|  | ф.4 | школа | 14 | 17 | 22 | 7 | 7 | 8.5
|  | ф.8 | гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 | уличное освещение
|  | ф.18 | Аркаим резерв | 36 | 44 | 68 | 30 | 28 | 31
|  | ф.11 | маг."Восток" | 13 | 29 | 40 | 11.5 | 21.5 | 30.5
Сумма
ст.Токи
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
1 | 2101 | ТР-2
|  | 2 | Почта | 6 | 9 | 3
|  | 4 | Дом 3 | 35 | 30 | 38
|  | 15 | дом 4 | 40 | 22 | 33
|  | 17 | кафе | 11 | 6 | 3
|  | 18 | дет.сад | 23 | 2 | 6
Сумма
ТР-1
|  | 8 | Дом 1 | 30 | 25 | 15
|  | 9 | Дом2 | 17 | 22 | 33
|  | 10 | магазин | 4 | 11 | 0
|  | 11 | Дом 5 | 15 | 47 | 22
|  | 12 | ул.освещение | - | - | 0
Сумма
2 | 2102 | ТР-1
ТР-2
|  | 1 | школа 2 | 23 | 7 | 7
|  | 4 | дом 6-1 | 17 | 5 | 16
|  |  | Школа 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | дачи | 0 | 0 | 0
ф.Н.О.
Сумма
3 | 2103 | ТР | трансформатор | 6 | 0 | 9
4 | 2104 | ТР
5 | 2105 | ТР
| КТПн-РММ | общежитие |  | 5 | 8 | 5
6 | 250 | ТР-1 | ТМ-160 № 611523 | 7 | 6 | 10
|  | ТР-2 | ТМ-160 № 606832 | 0 | 0 | 0
7 | 251 | ТР-1 | ТМ-630 № 2206 | 0 | 0 | 0
|  | ТР-2 | ТМ-630 № 28138 | 50 | 47 | 52
4 | ТП-131 |  | ТМ-250 № 9160 | 103 | 137 | 194 | 125 | 152 | 223
|  | 1 | Мира 1-5 | 62 | 31 | 69 | 99 | 36 | 103
|  | 2 | Мира 7 -9 | 35 | 22 | 38 | 22 | 41 | 51
|  | 5 | Октябрьская 10 | 1 | 78 | 82 | 1 | 70 | 64
Сумма
5 | ТП-132 | ТР | ТМ-630 № 328459 | 441 | 435 | 453 | 502 | 533 | 529
|  | 1 | Чп Скорюкова,Яценко,Чумбаева, Мира 4,ул.Октябрьская | 122 | 134 | 135 | 129 | 150 | 112
|  | 2 | Мира-6 | 79 | 71 | 47 | 81 | 96 | 75
|  | 3 | ул.Советская | 108 | 86 | 123 | 109 | 116 | 133
|  | 4 | ул.Центральная | 53 | 63 | 40 | 58 | 80 | 51
|  | 5 | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 17
|  | 6 | Мира-8 | 71 | 78 | 59 | 112 | 81 | 103
|  | 7 | садик "Елочка" |  |  | 39 |  |  | 36
Сумма
6 | ТП-133 | ТР | ТМ-250 № 8369 | 372 | 348 | 423 | 369 | 345 | 390
|  | 1 | Аркаим | 159 | 173 | 191 | 129 | 164 | 165
|  | 2 | Юбилейная | 167 | 108 | 193 | 170 | 101 | 186
|  | 3 | Руднева | 41 | 63 | 29 | 59 | 72 | 32
|  | 4 | Строительная | откл
Сумма
п.Высокогорный
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С
1 | ТП-1101 |  | ТР№1 | 251 | 289 | 301 | 243 | 247 | 258
ТР№2
|  |  | ф.Подгорная | 134 | 166 | 175 | 176 | 180 | 198
|  |  | ф.восст.поезд | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4
|  |  | ф.гараж | 32 | 34 | 33 | 30 | 33 | 32
|  |  | ф.хлебозавод | 79 | 76 | 85 | 26 | 18 | 22
|  |  | Сумма | 248 | 283 | 296 | 238 | 239 | 256
2 | ТП-1102 |  | ТР | 101 | 86 | 116 | 127 | 144 | 162
|  |  | УП связи | 27 | 12 | 45 | 46 | 54 | 68
пост ЭЦ
|  |  | телецентр | 39 | 63 | 50 | 62 | 81 | 78
|  |  | пекарня Свинарев | 29 | 7 | 18 | 16 | 4 | 10
Мачты
Сумма
3 | ТП-1103 |  | ТР | 89 | 92 | 86 | 75 | 91 | 94
|  |  | ПЧ | 9 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6
|  |  | столярный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | котельная | 66 | 68 | 66 | 67 | 79 | 72
|  |  | гараж | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3
Сумма
4 | ТП-1104 |  | ТР | 253 | 238 | 267 | 301 | 223 | 260
|  |  | центральная | 61 | 43 | 48 | 92 | 22 | 28
|  |  | Советская | 191 | 192 | 216 | 196 | 184 | 218
|  |  | ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5
Сумма
5 | ТП-1105 |  | ТР | 179 | 226 | 228 | 241 | 257 | 249
|  |  | клуб | 13 | 85 | 69 | 5 | 92 | 54
|  |  | ул.Октябрьская | 160 | 121 | 154 | 181 | 153 | 186
|  |  | ф.ул.освещение | 0 |  |  | 20
|  |  | Францева | 2 | 11 | 4 | 28 | 10 | 6
Сумма
6 | ТП-1106 |  | ТР №1 | 540 | 561 | 582 | 631 | 685 | 673
|  |  | ТР-№2 | отключен
|  | 1 | ф.котельная | 208 | 215 | 221 | 211 | 226 | 229
|  | 2 | ф.Пионерская | 127 | 1466 | 146 | 135 | 197 | 149
|  | 3 | ф.Лесная | 16 | 21 | 35 | 42 | 34 | 68
|  | 4 | ф.Хабаровская 1 | 69 | 34 | 63 | 92 | 51 | 96
|  | 5 | ф.Хабаровская 2 | 73 | 48 | 49 | 85 | 89 | 51
|  | 6 | ф.Общежитие | 18 | 55 | 41 | 44 | 77 | 70
|  | 7 | ф.Школа | 20 | 23 | 29 | 11 | 10 | 7
|  |  | Сумма | 531 | 1862 | 584 | 620 | 684 | 670
7 | ТП-1107 |  | ТР | 151 | 156 | 180 | 157 | 181 | 192
|  |  | ф.Подгорная | 41 | 55 | 70 | 40 | 52 | 78
|  |  | ф.Центральная | 88 | 64 | 74 | 92 | 97 | 74
|  |  | ф.ЖДСК ( строительная компания) | 20 | 31 | 32 | 24 | 28 | 38
ф.НО переезда
Сумма
8 | ТП-1111 |  | ТР | 210 | 203 | 198 | 172 | 208 | 194
|  |  | ф. компрессорная | отключен
|  |  | ПТО | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0
ВОХР
|  |  | Контора ШЧ | 9 | 23 | 18 | 5 | 7 | 9
|  |  | ф.Дом ПЧ | 78 | 37 | 31 | 49 | 45 | 31
|  |  | Центральная | 103 | 134 | 144 | 106 | 147 | 151
|  |  | Сумма | 206 | 196 | 194 | 167 | 201 | 191
9 | ТП-1112 |  | ТР 630 | 229 | 216 | 157 | 202 | 180 | 194
|  |  | ТР-400 | отключен
|  |  | больница | 75 | 69 | 60 | 23 | 25 | 14
|  |  | гараж | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7
|  |  | дом депо (Хабаровская,23) | 19 | 22 | 16 | 30 | 27 | 19
|  |  | дом ШЧ (ул.Центральная,64) | 47 | 34 | 31 | 50 | 38 | 86
|  |  | ф.пилорама Саламатов | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1
|  |  | ул.Новая | 80 | 87 | 39 | 84 | 85 | 66
|  |  | Сумма | 225 | 214 | 153 | 198 | 175 | 193
10 | ТП-1113 |  | ТР 630 | 309 | 312 | 175 | 433 | 458 | 420
ТР-630
|  |  | 60 лет Октября | 162 | 108 | 111 | 177 | 163 | 146
|  |  | бойлерная | 9 | 11 | 12 | 16 | 14 | 12
|  |  | дом ЭЧ | 31 | 52 | 28 | 39 | 67 | 41
|  |  | ф.ПЧ д.7 | 19 | 22 | 20 | 44 | 41 | 53
|  |  | 84 кв ф.1 | 18 | 19 | 26 | 28 | 32 | 35
|  |  | 84 кв ф.2 | 20 | 13 | 19 | 31 | 26 | 34
|  |  | дом №5 | 38 | 68 | 29 | 71 | 96 | 52
|  |  | дом НГЧ | 9 | 11 | 19 | 25 | 14 | 38
|  |  | Сумма | 306 | 304 | 264 | 431 | 453 | 411
11 | ТП-1114 |  | ТМ-630 | 404 | 460 | 424 | 393 | 517 | 428
|  |  | Ленинградская 1 | 41 | 98 |  | 112 | 79 | 107
|  |  | Ленинградская 2 | 238 | 253 | 211 | 256 | 320 | 208
|  |  | Лесная 14-16 | 24 | 38 | 14 | 33 | 61 | 29
котельная
|  |  | дет.сад №113 | 91 | 62 | 79 | 18 | 20 | 12
|  |  | ул.освещение |  |  | 0 |  |  | 17
Сумма
12 | ТП-1131 |  | ТР | 114 | 115 | 118 | 176 | 170 | 181
|  |  | напор | 0 | 0 | 0 | 145 | 141 | 148
|  |  | Гараж | 23 | 25 | 22 | 28 | 27 | 27
|  |  | насос | 89 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0
Сумма
п/ст "Ванино"
№ п/п | № ТП | № яч | Потребитель | А | В | С | А | В | С
2 | 732 | ТР | ТМ-100 № 538190
|  |  | п/хоз | 11 | 0 | 2
|  |  | ул.Мучка | 3 | 1 | 14
Сумма
3 | 733 | ТР | ТМ-400 б/н
3
|  | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  | 46 | 55 | 57
Сумма
4 | 734 | ТР | ТМ-250 № 1047048
|  | 5 |  | 18 | 10 | 47
|  | 2 | скважина №2 | 27 | 36 | 0
Сумма
5 | 771 | ТР-1 | ТМ-630 № 1884
|  | 5 | Мичурина 1-28 | 27 | 82 | 55 | 34 | 35 | 57
|  | 6 | Мичурина 29-41 (нечет) | 7 | 12 | 30 | 6 | 5 | 11
|  | 7 | Мичурина д. 30-46 | 40 | 29 | 28 | 50 | 29 | 30
|  | 8 | Мичурина 5-27 (нечетные) | 21 | 12 | 15 | 24 | 18 | 21
|  | ТР-2 | ТМ-400 № 741
|  | 1 | Волочаевская 1-28 | 33 | 23 | 21 | 21 | 10 | 19
|  | 2 | ул.Волочаевская 29-47 | 23 | 11 | 19 | 24 | 10 | 26
|  | 3 | Хабаровская 1-28 | 59 | 45 | 38 | 33 | 11 | 30
|  | 4 | Хабаровская 29-47 | 27 | 28 | 25 | 17 | 34 | 7
Сумма
| 772 |  | ТМ-400 № 1286
|  |  | Океанский | 0 | 15 | 0 | 0 | 18.5 | 0
6 | 792 | ТР | ТМ-400 № 6180
|  | 1 | Водозабор,АТС, котельная | 15 | 30 | 2
|  | 3 | ул.освещение
|  | 4 | ул.65 лет Октября 3,5,7 | 80 | 50 | 50
|  | 5 | ул.Строителей 1,3 ул.Токинская 6,5,7,10 ул.Зеленая 4 ул.65 лет Октября 1 | 140 | 140 | 147
|  | 6 | пер.Магаданский 2,4,6,8,12,14 Администрация ФАП очистные ул.Зеленая 13,15,17 | 50 | 50 | 56
|  | 3 | Хуторок | 16 | 0 | 0
Сумма
7 | 793 | ТР | ТМ-400 № 4681890
|  | 2 | ул.Зеленая 5,6,7,8,9,11,16 | 60 | 60 | 40
|  | 3 | ул.Зеленая 19 | 5 | 21 | 38
|  | 10 | Зеленая 16 | 16 | 6 | 4
|  | 4 | детсад ул.Строителей 2 (правая сторона) магазин "Гермес" магазин"Мечта" магазин "Антей" | 78 | 73 | 70
Сумма
|  | ТР | ТМ-160
|  | 1 | КНС, Зеленая 15,17,13 | 80 | 80 | 22
|  | 5 | чп Горбунцов | 0 | 12 | 8
Сумма
8 | 773 | ТР | ТМ-630 №2566
|  |  | ул.Нахимова | 83 | 80 | 65
|  |  | магазин "Для Вас" | 0 | 0 | 8
|  |  | ул.Морская | 85 | 75 | 120
|  |  | ул.Нахимова 31, 32 | 7 | 12 | 11
Сумма
| 6120 |  | № 17183 ТМ-1000 | 570 | 550 | 640 | 395 | 400 | 425
|  | 1 | Береговая | 19 | 7 | 9 | 37 | 19 | 17
|  | 2 | Суворова | 34 | 38 | 53 | 36 | 44 | 60
Сумма
1 | ТП-161 | ТР | ТМ-400 № 6097
|  | 1 | кран К-305 | отключена с 10.01.07г
|  | 2 | линия ПЛХ
|  | 3 | резерв
Сумма
2 | ТП-162 | ТР | ТМ-630 № 29562 | 203 | 206 | 188 | 212 | 200 | 193
|  | 1 | Совгавань лес 1 | отключены
|  | 2 | Совгавань лес 2-3
|  | 3 | ЭСТ (эстакада)
|  | 4 | Аркаим-1 | ячейка опломбирована ОАО "ДЭК"
|  | 5 | МУП ЖКХ | 133 | 129 | 124
|  | 6 | ГСМ | откл
Сумма
3 | ТП-163 |  | ТМ-250 № 49428 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6
|  | 1 | Сов.лес РММ | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6
|  | 2 | Сов.лес гостиница | откл
Сумма
| КТПн-Дюанка | ТР | ТП-63 № 1246 | 1 | 12 | 0 | 5 | 20 | 0