ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности)**

схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета

Круг заявителей: физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: за предоставление услуги плата не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): заявитель присоединен к сетям МУП «Электросеть» или в отношении заявителя осуществляется процедура технологического присоединения к сетям МУП «Электросеть»; наличие письменного запроса от заявителя или представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации) о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.

Результат оказания услуги (процесса): письменный ответ о согласовании или об отказе в согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя или в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав,  последовательно сть и сроки оказания услуги (процесса): N п/п | Этап | Содержание/услов ия этапа | Форма  предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | Получение запроса о согласовании места установки прибора учета, схемы  подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также  метрологических характеристик прибора учета электрической энергии. | В запросе должны быть указаны:   * реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; * место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств; * метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, место | Письменный  запрос. | Регистрация  запроса. | В течение 1 рабочего дня. | Пункт 148  «Основных  положений  функционирования  розничных рынков  электрической  энергии»,  утвержденных  Постановлением  Правительства РФ  от 04.05.2012  №442  (далее - Основные положения). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета;  - предлагаемые места установки прибора учета, схемы  подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также  метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). |  |  |  |  |  |
| 2. | Рассмотрение сетевой организацией запроса по п. 1. | Проверка  соответствия  представленной  заявителем  документации  требованиям  законодательства  Российской  Федерации в части  организации учета  электроэнергии. | Подготовка ответа в письменном виде. | Письменный ответ о согласовании или об отказе в согласовании с указанием причин отказа. | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя или в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от представителя заявителя (гарантирующего поставщика). | Пункт 148 Основных положений. |

Контактная информация для направления обращений: тел.: 8 (42137) 7-13-68